План подготовки объектов

ООО «Теплоснабжение»

к работе в отопительном сезоне 2020-2021гг.

| № | Наименование мероприятий | Объем работ | Сроки выполнения | Стоимость работ (руб.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед. изм. | величина |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Котельная квартальная №1 по ул. Зеленой г. -текущий ремонт -чистка котлов | шт | 1 | Сентябрь | 265 700= |  |
|  | Квартальная котельная № 2 по ул.Лесопарковой - ремонт грязевика - ремонт кровли - чистка котлов -ремонт насосов - ремонт забора | шт |  | сентябрь | 650 620= |  |
|  | Квартальная котельная №3 по ул.Пограничной -ремонт насосов -Текущий ремонт -наладка котельной | шт | 1 | Июнь-сентябрь | 20 000= 25 000= 130000 |  |
|  | Квартальная котельная №4 по ул.Тургенева -Текущий ремонт | шт | 1 | Июнь-сентябрь | 40 000 |  |
|  | ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ |  |  |  |  |  |
|  | Перекладка участка теплотрассы от ТК3 до ТК4 | шт | 1 | август | 588 134 | ООО «ТС» |
|  | Ремонт теплотрассы по пер.Железнодорожному | шт | 1 | май | 236 173 | ООО «ТС» |
|  | Измерение сопротивления изоляции электрооборудования объектов |  |  | июль | 40 000 | Лаборатория КИЛ |
|  | Текущий ремонт тепловых колодцев западного участка |  |  | август | 270 700 | ООО «ТС» |
|  | Текущий ремонт ЦТП по ул.Сибирякова | шт | 1 | июль | 200 540 | ООО «ТС» |
|  | Текущий ремонт Восточного участка | шт | 1 | август | 150 500 | ООО «ТС» |
|  | Поверка КИП |  |  | июнь-август | 70 000 | ГП ЦСМ |
|  | Административное здание (г. Зеленоградск, ул. Ленина, 1) | шт. | 1 | июнь-август | 600 000 | Средства местного бюджета |
|  | Итого по ремонту теплоисточников | 1131320 |  |
|  | Итого по тепловые сети | 2 156047 |  |
|  | Всего по подготовке | 3 287367 |  |