План мероприятий

по подготовке к отопительному периоду

2020/2021 года

объектов и систем жизнеобеспечения

муниципальных автономных образовательных учреждений

МО «Зеленоградский городской округ»

| № п/п | Учреждение | Наименование работ | Срок выполнения | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | МАОУ СОШ п. Романово | Поверка контрольно-измерительных приборов и автоматики | август | Директор Анисимова С.В. |
| 2. | МАОУ ООШ п. Мельниково | Чистка котла, дымоходов, вентиляционных каналов | июль-август | Директор Третьякова М.Э. |
|  |  | Поверка узла учета газа | июль-август |  |
| 3. | МОУ СОШ п. Переславское | Чистка котла, дымоходов, вентиляционных каналов | июнь | Зам. Директор по АХЧ Рыбкин А.Н. |
|  |  | Промывка и гидравлические испытания системы отопления | июль |  |
|  |  | Проверка работы противопожарной сигнализации котельной | август |  |
| 4. | МАОУ СОШ п. Рыбачий | Техническое обслуживание отопительной системы | август | Директор Мухина Е.А. |
|  |  | Установка теплосчетчика | август |  |
| 5. | МАОУ ООШ п. Грачевка | Текущий ремонт котельной п.Красноторовка (робелка,покраска) | июль-август | Директор Коноваленко М.Н. |
|  |  | Промывка системы отопления | июль |  |
|  |  | Ремонт котла п.Красноторовка | июль-август |  |
|  |  | Чистка вентиляционных каналов | июль |  |
| 6. | МАОУ ООШ п.Кострово | Промывка системы отопления | июль | Директор Афанасьева Ю.А. |
|  |  | Опрессовка системы отопления | сентябрь |  |
| 7. | МАОУ «Гимназия «Вектор» г. Зеленоградск | Снятие, поверка, установка манометров в индивидуальном тепловом узле | июль | Зам. Директор по АХЧ Черкесов М.П. |
|  |  | Наведение порядка в помещении котельной | август |  |
|  |  | Техническое обслуживание автоматики теплопункта | июль-август |  |
|  |  | Опрессовка отопительной системы в здании Гимназии и устранение утечки | август |  |
|  |  | Проверка системы отопления | август |  |
| 8. | МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» | Техническое обслуживание вентиляционной системы | Август | Зам. АХЧ Каркан А.А. |
|  |  | Промывка и гидравлические испытания системы отопления | Август |  |
|  |  | Работы по обслуживанию теплового пункта 1) проверка и настройка работы резервных насосов; 2) периодическое переключение рабочего насоса между резервным и основным; 3) проверка и настройка работы датчиков температуры; 4) проверка работы и настройка контроллера управления тепловым пунктом; 5) устранение утечек на оборудовании и трубопроводах тепловых пунктов; 6) очистка фильтров на всех системах теплового пункта; 7) продувка теплообменников через спускные клапана; 8) контроль и корректировка давления в расширительных баках; 9) визуальный контроль состояния работы элементов теплового пункта. Внешний осмотр и контроль состояния агрегатов и узлов, состояние креплений, опор, теплоизоляции. 10) проверка и корректировка давления в системах теплопотребления. 11) проверка состояния работы теплообменника методом контроля температуры воды по приборам индикации теплового пункта. 12)проверка работоспособности и настройка электрических приводов регулирующих клапанов методом отключения-включения и контрольного прогона. 13)Очистка оборудования от пыли и подтеков. | Сентябрь-октябрь |  |
| 9. | МАДОУ д/с пос. Грачёвка | Косметический ремонт теплогенераторной (покраска стен) | июнь | Заведующая Позднякова Е.И |
|  |  | Промывка системы отопления | июнь |  |
| 10. | МАДОУ д/с пос. Холмогоровка | Промывка системы отопления | июль | Заведующая Шут Н.В |
|  |  | Чистка дымохода | июль |  |
|  |  | Проверка системы дымоходов | июль |  |
|  |  | Техническое обслуживание газового счетчика | июль |  |
|  |  | Проверка сигнализатора загазованности на СО | июль |  |
|  |  | Проверка сигнализатора загазованности на СН4 | июль |  |
|  |  | Техническое (сервисное) обслуживание котла газового | июль. |  |
|  |  | Техническое обслуживание кранов | июль |  |
|  |  | Проверка герметичности (контрольная опрессовка) внутренних газопроводов и газового оборудования котельных | июль |  |
|  |  | Косметический ремонт помещения котельной | июнь |  |
| 11. | МАДОУ д/с пос. Коврово | Снятие, поверка, установка манометров в индивидуальном тепловом узле | Август | Заведующая Филиппова Н.Г. |
|  |  | Техническое обслуживание газового счетчика | Июль |  |
|  |  | Проверка сигнализатора загазованности «Сейтрон» на СО | Июль |  |
|  |  | Проверка сигнализатора загазованности «Сейтрон» на СН4 | Июль |  |
|  |  | Техническое (сервисное) обслуживание котла газового мощностью более 28 кВт | Июль |  |
|  |  | Техническое обслуживание кранов | Июль |  |
|  |  | Ремонт 1 газового котла | Июнь |  |
|  |  | Проверка герметичности (контрольная опрессовка) внутренних газопроводов и газового оборудования котельных | Июль |  |
| 12. | МАДОУ д/с пос. Романово | Промывка системы отопления | июль | Заведующая Капитан И.Г. |
|  |  | Чистка дымохода | июль |  |
|  |  | Замена светильников в помещении котельной | май |  |
|  |  | Косметический ремонт помещения котельной | июнь |  |
|  |  | Проверка системы дымоходов | май-июнь |  |
| 13. | МАДОУ д/с пос. Муромское | Косметический ремонт котельной (побелка, покраска) | июнь | Заведующая Килинскене В.Д |
|  |  | Чистка дымоходов, вентиляционных каналов | июль |  |
|  |  | Техническое обслуживание отопительной системы | август |  |
|  |  | Оснащение котельной первичными средствами пожаротушения, инвентарём | август |  |
| 14. | МАДОУ д/с пос. Кумачёво | Косметический ремонт помещения котельной. | июль | Заведующая С.Н.Луканова |
|  |  | Проверка дымохода. Чистка дымохода. | июль |  |
|  |  | Оснащение котельной первичными средствами пожаротушения, инвентарём | август |  |
|  |  | Проведение инструктажей с техперсоналом по правилам пожарной безопасности | август |  |
|  |  | Проверка системы отопления | август |  |
| 15. | МАДОУ ЦРР д/с № 4 г.Зеленоградск | Проверить утепление труб отопления на чердаке | июль | Заведующая Фомина В.А. |
|  |  | Чистка дымохода, вентиляционных каналов | август |  |
|  |  | Замена дверей (входных) в котельной | август |  |
|  |  | Поверка приборов учета и контроля | август |  |
|  |  | Установка ограждений на батареи отопления | июнь |  |
| 16. | МАДОУ ЦРР д/с № 6 г. Зеленоградск | Частичная промывка системы отопления | июль | Заведующая Качасова Р.И. |
|  |  | Техническое обслуживание отопительной системы | июль |  |
| 17. | МАДОУ ЦРР д/с №23 «Сказка» г.Зеленоградск | Проведение планового осмотров системы центрального отопления | май | Заведующая Болонина О.Ю. |
|  |  | Устранение неисправностей в системах центрального отопления | июнь |  |
|  |  | Очистка от накипи водозапорной арматуры; укрепление расшатавшихся приборов в местах их присоединения к трубопроводу, | июнь |  |
|  |  | Опрессовка системы отопления | август |  |
|  |  | Осмотр радиаторов отопления, | август |  |
|  |  | Регулировка и наладка систем отопления | август |  |
| 18. | МАДОУ д/с №3 г. Зеленоградск | Проведение планового осмотров системы центрального отопления с целью выявления неисправности и оценки изношенности оборудования | май | Заведующая Барсукова Ю.Е. |
|  |  | Устранение неисправностей в системах центрального отопления | июнь |  |
|  |  | Очистка от накипи водозапорной арматуры; укрепление расшатавшихся приборов в местах их присоединения к трубопроводу, | июнь |  |
|  |  | Опрессовка системы отопления и подготовка ее к отопительному сезону | август |  |
| 19. | МАДОУ – детский сад №1 г.Зеленоградск | Частичная промывка системы отопления Техническое обслуживание отопительной системы | август | Заведующая Н.А. Синявская |
| 20. | МАУ ДО «ДШИ города Зеленоградск» | Провести электроизмерительные работы и испытание электроустановки ДШИ | Июнь | Заместитель директора по АХЧ Иваненко Н.И. |
|  |  | Выполнить огнезащитную обработку деревянных конструкций чердачного помещения ДШИ | октябрь, ноябрь |  |
|  |  | Произвести технический осмотр всего вводного инженерного, тепло механико - электротехнического оборудования. | август |  |
|  |  | Проверка системы отопления | июль |  |
|  |  | Проверка, ремонт запорной арматуры здания школы | август |  |
|  |  | Визуальный осмотр радиаторов отопления и запорной арматуры | сентябрь |  |
| 21. | МАУ ДО ДЮСШ «Янтарь» г. Зеленоградск | Замена на батареях по необходимости, обслуживание | июнь | Главный инженер Ващенко О.Н., Заместитель директора по спорт. сооружениям Коваленко Д.В |
|  |  | Промывка специальным раствором против ржавчины и накипи | август |  |
|  |  | Промывка специальным раствором против ржавчины и накипи | август |  |
|  |  | Чистка, промывка водой | июль |  |
|  |  | Проверка работоспособности. Замена (по необходимости) поверка | июль |  |
|  |  | Двигатели: - очистка от пыли пылесосом - проверка надежности крепления контактов - замер сопротивления изоляции | июль - август |  |
|  |  | Проверка герметичности закрывания, наличие уплотнителей, подгонка | июль - август |  |