**ДОКЛАД**

по оперативной обстановке на территории муниципального образования «Зеленоградский городской округ» Калининградской области

по состоянию на 11.30 «20» января 2021 г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Нарушение** **жизнедеятельности** | **Время, дата, содержание сообщения (населённые пункты, улицы)**  | **Время, кому доложено** | **Принятые****меры** | **Привлекаемые силы и средства** | **Время, дата устранения** |
| 1.0 | Плановое отключение электричества | 20.01.2021 г., с 10:00 до 13:00 ч., п. Вербное. | Ковровский ТО, сайт МО. | Для оповещения населения информация размещена на сайте МО. | - | - |
| 1.1 | Аварийные отключенияэлектроснабжения | Нет. | - | - | - | - |
| 1.2 | Уличное освещение | 11:26 11.01.2021 г., п. Низовка (не горит часть уличных фонарей) | 11:30 Пштыка Н.А. | Заявка принята | Замена с заказом вышки. | - |
| 1.3 | Нарушение водоснабжения | Нет. | - | - | - | - |
| 1.4 | Нарушение водоотведения | Нет. | - | - | - | - |
| 1.5 | Нарушение теплоснабжения в отопительный период | Нет. | - | - | - | - |
| 1.6 | Нарушение газоснабжения | Нет. | - | - | - | - |
| 1.7 | Падение деревьев | Нет. | - | - | - | - |
| 1.8 | Пожары | Нет. | - | - | - | - |
| 1.9 | Происшествия на воде | Нет. | - | - | - | - |
| 2.0 | Обнаружение и вывоз боеприпасов | Нет. | - | - | - | - |
| 2.1 | Дороги | 19.01.2021 г. 20:00 и 06:00 20.01.2021 г. до руководителей ДЭП-1, ДЭП-39, «Благоустройство», «Плантаже» - доведена информация о состоянии дорог. | Доведено до исполнителей. | - | - | - |
| 2.2 | Уровень воды в реках | В норме. | Колкин Э.Б. | - | - | - |
| 2.3 | Вывоз бытового мусора | Нет. | - | - | - | - |
| 2.4 | Прочее | Нет. | - | - | - | - |
| **Доклады начальников ТО по ликвидации, вывозу бытовых отходов** |
| 2.5 | ТО «Куршская коса» | 08:30 20.01.2021 г. ТБО вывезены. Крупногабарит вывезен. | Новоковская Т.Д | 08:30 Диспетчеру ООО «Блеск» | - | - |
| Ковровский ТО | 08:30 20.01.2021 г. ТБО вывезены. Крупногабарит вывезен. | Абрамович О.Н. | 08:30 Диспетчеру ООО «Блеск» | - | - |
| Переславский ТО | 08:30 20.01.2021 г. ТБО вывезены. Крупногабарит вывезен. | Надточей А.Д. | 08:30 Диспетчеру ООО «Блеск» | - | - |
| Красноторовский ТО  | 08:30 20.01.2021 г. ТБО вывезены. Крупногабарит вывезен. | Мукимова Е.А. | 08:30 Диспетчеру ООО «Блеск» | - | - |
| 2.6 | Принято обращений по ТЛФ всего/вх./исх. | **91/55/36** |
| 2.7 | Принято заявлений (канцелярия) | **117** |
| **АПК «Безопасный город»** |
| Сообщение от АПК «Безопасный город» в ОМВД (содержание сообщения)  | Время | Принятые меры(кому передано/время) | Время | Обращение сотрудников ОМВДза информацией в АПК «Безопасный город» (содержание сообщения)  | Результат |
| - | - | - | - | - | - |
| Всего: 0 |  | - | - | Всего: 0 | - |

**Нарушение общественного порядка**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Тип нарушений | Кол-во | Время | Место, содержание. | Количество потерпевших (пострадавших) | Кол-во погибших | Примечание (ФИО, год рожд., адрес пострадавших) |
|  | Всего сообщений, из них: | 24 | - | - | - | - | - |
|  | - преступления | 1 | - | п. Богатое, кража имущества из строящегося объекта. | - | - | - |
|  | - происшествия  | 1 | - | - | - | - | - |
|  | - ДТП | 1 | - | - | Нет. | Нет. | - |
|  | - прочее | 21 | - | - | - | - | - |
|   | Эвакуировано а/м всего / за прошедшие сутки | 3548/0 | - | - | - | - | - |
|  |
| п/п | Учреждения социальной сферы. | Населённый пункт, проблемы, препятствующие работе учреждения. | Предполагаемое время устранения. |   |
| 2.1 | Больницы. | Нет. | - | - |
| 2.2 | Школы. | Нет. | - | - |
| 2.3 | Детские сады. | Нет. | - | - |
| 2.4 | Прочее. | Нет. | - | - |

Начальник отдела ГО,ЧС и ООС МО «Зеленоградский городской округ» Э.Б. Колкин

Оперативный дежурный ЕДДС МО «Зеленоградский городской округ» Е.Ф. Ткаченко

Начальник управления делами МО «Зеленоградский городской округ» Н.В. Бачарина