Модернизация и строительство систем водоснабжения   МО «Зеленоградский городской округ» на 2016 -2024 годы

| №№ п\п | Муниципальное Образование Населенный пункт с централизованной системой водоснабжения | К-во жителей (чел) лей | Источники водоснабжения (поверхностный артскважины) кол-во | Объект водо- подготовки (наимено- вание, адрес) | Протяжен- ность водопро- водных сетей(км) | Износ объектов централизованной системы водоснабжения,% | Качество воды в соответс- твии с СанПин 2.1.4 107401 | Проблемы Водо- снабжения (описание) | Предлагаемый перечень мероприятий по устранению проблем водоснабжения на период 2016-2024 годы | Наличие ПСД (разработка) по реконструк- ции, модерниза- ции системы водоснаб- жении | Стоимость мероприя- тий, (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | сети | водо- заборы | Объекта водо- подго- товки |  |  | Общий перечень | Год реализации |  |  |
| Территориальный отдел « Куршская коса» |  |
| 1 | п. Лесной | 437 | 2 | Отсут. | 3,0 | 55 | 40 | Нет | Соответствует | Не хватает воды, | Реконструкция скважины | 2016 г | да | 1060 |  |
| 2 | п. Рыбачий | 957 | 2 | Отсутст. | 12,8 | 51 | 40 | нет | Не соответствие | Высокое содержание железа в воде | Реконструкция 2 скважин | 2017 | нет | 1000 |
| Ковровский территориальный отдел |
| 1 | п. Каштановка | 222 | 1 | Отсутст. | 2,5 | 35 | 60 | нет | соответствие | Не хватает воды | Реконструкция скважины | 2016 | да | 570 |  |
| 2 | п. Романово | 1110 | 4 | Отсутст | 5,0 | 49 | 40 | нет | Соответствие | Не хватает воды | Установка башни «Рожнова» | 2017 | нет | 600 |  |
|  | п. Сальское | 149 | 2 | Отсутст |  |  |  |  | Не соответствие | Не хватает воды | Бурение скважины | 2017 | есть | 440 |  |
| 3 | п. Моховое | 332 | 1 | Отсутст. | 3,0 | 41 | 42 | нет | Соответствие | Не хватает воды, ремонт 1 скважины, износ 2,0 км водопроводных сетей | Реконструкция 1 скважины (диаметр трубы 220мм) Реконструкция водопроводных сетей 2 км: диаметр 110- 800 м, диаметр 76 – 800 м, диаметр 50 – 400 м | 2017 | Нет | 1000 971 862,4 355,2 |  |
| 4 | Сиренево | 160 | 1 | Отсутст. | 0,82 | 35 | 75 | нет | Соответствие | Не хватает воды, ремонт 1 скважины, | Реконструкция 1 скважины (диаметр 220) | 2017 | нет | 1000 |  |
| 5 | Краснофлотское | 335 | 1 | Отсутст. | 4,0 | 52 | 53 | нет | Соответствие | Не хватает воды, ремонт 1 скважины, 1 башни | Реконструкция 1 башни, | 2017 | нет | 600 * |  |
| 6 | п. Мельниково | 843 | 5 | Отсутст. | 5,8; | 50 | 30 | нет | соответствие | Не хватает воды, ремонт 1 скважины, | Реконструкция 1 скважины, | 2018 | нет | 1000; |  |
| 7 | п. Муромское | 721 | 2 | Отсутст. | 0,4; 0,5; 0,3; 5,8 | 55 | 60 | нет | соответствие | Не хватает воды, ремонт, 1 башни, износ 0,8 км водопр. | Реконструкция 1 башни; 0,64 км водопровода (диаметр 110 – 100м диаметр 63-540м) | 2018 | нет | 1000; 121,4 582,1 |  |
| 8 | п. Коврово | 684 | 3 | Отсутст. | 14,0 | 56 | 61 | нет | Соответствие | Не хватает воды, ремонт 1 башни, 1 скважины, износ 1,0 км водопровода. | Реконструкция 1 башни; 1 скважины, 1,0 км водопровода | 2018 | нет | 600; 1000; 1078 |  |
| 9 | Васильково | 106 | 1 | Отсутст. | - | 30 | 65 | нет | Соответствие | Не хватает воды, ремонт 2 скважин, | 1 скважины диаметр 220 | 2018 | нет | 1000 |  |
| 10 | Дубровка | 216 | 2 | Отсутст. | 2,0 | 36 | 40 | нет | соответствие | Не хватает воды, ремонт 1 скважины, 1 башни | Реконструкция 1 башни, 1 скважины | 2019 | нет | 600; 1000 |  |
| 11 | Холмы | 242 | 1 | Отсутст. | 4,0 | 57 | 58 | нет | Соответствие | Не хватает воды, ремонт 1 скважины, 1 башни | Реконструкция 1 башни, 1 скважины | 2020 | нет | 600; 1000 |  |
| 12 | Сальское | 149 | 2 | Отсутст. | 2,5 | 35 | 60 | нет | соответствие | Не хватает воды, ремонт 1 скважины, 1 башни | Реконструкция 1 башни, 1 скважины | 2020 | нет | 600; 1000 |  |
| 13 | п. Луговское | 417 | 4 | Отсутст. | 0,8; 0,6; 2,3; 4,3 | 25 | 40 | нет | соответствие | Не хватает воды, ремонт 1скв., замена 1 баш., износ 0,8 км водопр. | Реконструкция 1 башни; 1 скважины, 0,8 км водопровода | 2021 | нет | 600; 1000; 800 |  |
| 14 | Зеленый Гай | 194 | 2 | Отсутст. | 4,5 | 70 | 70 | нет | соответствие | Не хватает воды, ремонт 1 скважины, 1 башни | Реконструкция 1 башни, 1 скважины | 2021 | нет | 600; 1000 |  |
| 15 | Горбатовка | 182 | - | Отсутст. | - |  |  | нет | соответствие | Не хватает воды | Строительство артезианской скважины, строительство водопров.сетей | 2021 | нет | 1000 1800 |  |
| 16 | Озерово | 151 | 1 | Отсутст. | 0,8 | 90 | 90 | нет | соответствие | Не хватает воды, ремонт 1 скважины, 1 башни | Реконструкция 1 башни, 1 скважины | 2022 | нет | 600; 1000 |  |
| 17 | Рощино | 273 | 1 | Отсутст. | 1,2 | 62 | 61 | нет | Соответствие | Не хватает воды, ремонт 1 скважины, 1 башни, износ 0,8 км водопровода | Реконструкция 1 башни, 1 скважины 0,8 км водопровода | 2022 | нет | 600; 1000; 800 |  |
| 18 | Каменка | 137 | 1 | Отсутст. | 0,5 | 54 | 56 | нет | Соответствие | Не хватает воды, ремонт 1 скважины, 1 башни | Реконструкция 1 башни 1 скв., строительство водопроводныхсетей с подключением к сущест-ей скважине | 2022 | нет | 600; 1000 1500 |  |
| 19 | Александровка | 120 | 1 | Отсутст. | 1,0 | 41 | 40 | нет | Соответствие | Не хватает воды, ремонт 1 скважины, 1 башни | Реконструкция 1 башни, 1 скважины | 2023 | нет | 600; 1000 |  |
| 20 | Киевское | 102 | 1 | Отсутст. | 2,5 | 31 | 33 | нет | Соответствие | Не хватает воды, ремонт 1 скважины, 1 башни | Реконструкция 1 башни, 1 скважины | 2023 | нет | 600; 1000 |  |
| 21 | Низовка | 81 | - | Отсутст. | - | 30 | 75 | нет | Соответствие | Не хватает воды, ремонт 1 скважины, 1 башни | Реконструкция 1 башни, 1 скважины | 2023 | нет | 600; 1000 |  |
| 22 | Сокольники | 71 | 1 | Отсутст. | 1,5 | 65 | 10 | нет | Соответствие | Не хватает воды, ремонт 1 башни | Реконструкция 1 башни | 2024 | нет | 600 |  |
| 23 | Вербное | 101 | 1 | Отсутст. | 0,4 | 35 | 40 | нет | Соответствие | Не хватает воды, ремонт 1 скважины, 1 башни | Реконструкция 1 башни, 1 скважины | 2024 | нет | 600; 1000 |  |
| 24 | Привольное | 67 | 1 | Отсутст. | 1,05 | 70 | 70 | нет | Соответствие | Не хватает воды, ремонт 1 скважины, 1 башни | Реконструкция 1 башни, 1 скважины | 2024 | нет | 600 1000 |  |
| Красноторовский территориальный отдел |  |
| 1 | п. Грачевка | 565 | 2 | Отсутст. | 4,2 | 60 | 60 | нет | соответствует | Не хватает воды, реконструкция скважины | Реконструкция 1 скважины | 2016 | да | 864 |  |
| 2 | п. Клюквенное | 41 | - | Отсутст. | 1,0 | 50 | 50 | Нет | Колодцы | Нет воды | Строительство скважины | 2016 | да | 240 |  |
| 3 | Красноторовка | 578 | 2 | Отсутст. | 7,9 | 61 | 60 | нет | Соответствие | Не хватает воды, износ водопровод. сетей 2,5 км | Реконструкция 1 башни, 1 скважины (диаметр 220) 1,5 км водопровода (диаметр 76) | 2017 | нет | 600 1000 1617 |  |
| 4 | Поваровка | 450 | 2 | Отсутст. | 4,2 | 70 | 30 | нет | Соответствие | Не хватает воды, замена башни, износ водопровод. 0,6 км | Реконструкция 1 башни, 0,6 км водопровода (диаметр 100) | 2017 | нет | 600; 729* |  |
| 5 | Русское | 276 | 2 | Отсутст. | 2,4 | 60 | 50 | нет | Соответствие | Не хватает воды, ремонт 1 скважины, 1 башни | строительство водопроводных сетей 1 км (диаметр 63), | 2017 | нет | 1000 |  |
| 6 | Дворики | 217 | 1 | Отсутст. | 2,8 | 40 | 61 | нет | Соответствие | Не хватает воды, Ремонт 1 скважины. | Реконструкция 1 скважины, строительство водопроводных сетей 0,35 км (диаметр 50) | 2018 | нет | 1000 311 |  |
| 7 | Орехово | 205 | 1 | Отсутст. | - | - | - | нет | соответствие | Колодцы, не хватает воды | Реконструкция башни, строительство водопров.сетей 0,550 км(диаметр 40) | 2018 | нет | 600 489 |  |
| 8 | Ольховое | 134 | 1 | Отсутст. | 1,8 | 50 | 49 | нет | соответствие | Не хватает воды; Замена 1 башни | Реконструкция 1 башни | 2019 | нет | 600 |  |
| 9 | Путилово | 47 | 1 | Отсутст. | - | 60 | 50 | нет | Соответствие | Не хватает воды в колодцах | Реконструкция 1 башни, 1 скважины 0,8 км водопровода | 2019 | нет | 600 1000 800 |  |
| 10 | Янтаровка | 109 | 1 | Отсутст. | 1,2 | 60 | 40 | нет | Соответствие | Не хватает воды; замена 1 башни; износ 0,4 км водопровода | Реконструкция 1 башни, 0,4 км водопровода | 2020 | нет | 600; 400 |  |
| 11 | Лесенково | 104 | 1 | Отсутст. | 0,9 | 30 | 20 | нет | Соответствие | Не хватает воды; ремонт 1 башни, ремонт 1 скважины | Реконструкция 1 башни, 1 скважины | 2020 | нет | 600; 1000 |  |
| 12 | Ягодное | 65 | 1 | Отсутст. | 1,6 | 60 | 60 | нет | Соответствие | Не хватает воды; ремонт 1 башни, ремонт 1 скважины | Реконструкция 1 башни, 1 скважины | 2020 | нет | 600; 1000 |  |
| 13 | Филино | 59 | 1 | Отсутст. | 0,7 | 51 | 40 | нет | Соответствие | Не хватает воды, ремонт 1 скважины | Реконструкция 1 скважины . | 2021 | нет | 1000 |  |
| 14 | Шатрово | 54 | 1 | Отсутст. | 1,4 | 60 | 30 | нет | Соответствие | Не хватает воды, ремонт 1 скважины. | Реконструкция 1 скважины | 2021 | нет | 1000 |  |
| 15 | Кленовое | 43 | 1 | Отсутст. | 1,0 | 60 | 40 | нет | Соответствие | Не хватает воды; ремонт 1 башни | Реконструкция 1 башни | 2021 | нет | 600 |  |
| 16 | Водное | 42 | 1 | Отсутст. | 3,4 | 60 | 30 | нет |  |  | Реконструкция 1 башни, 1 скважины | 2022 | нет | 600; 1000 |  |
| 17 | Сычево | 40 | 1 | Отсутст. | 0,9 | 75 | 50 | нет | Соответствие | Не хватает воды, ремонт 1 башни, 1 скважины | Реконструкция 1 башни, 1 скважины | 2023 | нет | 600; 1000 |  |
| 18 | Алексино | 25 | 1 | Отсутст. | 1,1 |  |  | нет | Соответствие | Не хватает воды, ремонт 1 башни, 1 скважины износ 0,3 км водопровода | Реконструкция 2 башен, 1 скважины; 0,3 км водопроводной сети | 2024 | нет | 1200; 1000; 300 |  |
| 19 | Баркасово | 23 | 1 | Отсутст. | 1,4 | 70 | 50 | нет | Соответствие | Не хватает воды, ремонт, 1 скважины | Реконструкция 1 скважины | 2024 | нет | 1000 |  |
| Переславский территориальный отдел |  |
| 1 | п. Переславское | 1418 | 4 | Отсутст. | 4,5 | 50 | 30 | нет | Соответствие | Не хватает воды | Реконструкция скважины, ремонт сетей | 2016 | нет | 267 |  |
| 2 | Павлинино | 320 | 3 | Отсутст. | 5,1 | 40 | 70 | Нет | Соответст. | Не хватает воды | Реконструкция скважины, (диаметр 220) | 2017 | Нет | 1000* |  |
| 3 | Кумачево | 559 | 2 | Отсутст. | 4,7 | 50 | 30 | нет | Соответствие | Реконструкция. 1 скважины, замена 1 башни | Реконструкция 1 скважины (диаметр 220); 1 башни | 2017 | нет | 1000 600 |  |
| 4 | Кострово | 1024 | 1 | Отсутст. | 6,8 | 80 | 40 | нет | соответствие | Реконструкция скважины | Реконструкция 1 скважины (диаметр 220) ремонт сетей- 300 м (д.- 100) | 2017 | нет | 1000 364 |  |
| 5 | Переславское | 1418 | 4 | Отсутст. | 4,5 | 50 | 30 | Нет | Соответствие | Реконструкция 1 скважины | Реконструкция 1 скважины (диаметр 220) , ремонт сетей 100м (диаметр 100) | 2018 | Нет | 1000 122 |  |
| 6 | Переславское 20 км | 351 | 1 | Отсутст. | - | - | - | Нет | Соответствие | Реконструкция 1 скважины | Реконструкция 1 скважины (диаметр 220), строительство водопроводных сетей 1 км (диаметр 100) | 2018 | Нет | 1000 1214 |  |
| 7 | Логвино | 295 | 2 | Отсутст. | 4,8 | 40 | 50 | нет | Соответствие | Реконструкция 1 скважины | Реконструкция 1 скважины | 2019 | нет | 1000 |  |
| 8 | Дружное | 309 | 1 | Отсутст. | 1,1 | 50 | 50 | нет | Соответствие | Реконструкция 1 скважины | Реконструкция 1 скважины | 2019 | нет | 1000 |  |
| 9 | Кузнецкое | 175 | 2 | Отсутст. | 2,7 | 30 | 20 | нет |  | Реконструкция 1 скважины | Реконструкция 1 скважины | 2020 | нет | 1000 |  |
| 10 | Холмогоровка | 714 | 4 | Отсутст. | 8,4 | 40 | 40 | нет | Соответствие | Реконструкция. 1 скважины, Износ сетей 0,6 км | Реконструкция 0,6 км водопровода | 2021 | нет | 600 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого по программе |  | 77 057,1 |  |

В том числе по годам:  2016г – 3001,0

2017г- 16 338,6

2018г.- 12 117,5

2019г.- 6 600,0

2020г.- 8 400,0

2021г.- 8 200,0

2022г.- 8 700,0

2023г.- 6 400,0

2024г.- 7 300,0

Согласовано :

Чернов Ю.А.                                        Мукимова Е.А.

Фогель Е. Э.                                            Новоковская Т.Д.

Исп. Л.В. Пахоменко