Приложение № 1

к постановлению администрации

муниципального образования

«Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области»

от «  23  » июня 2023 г. № 1911

ПРОГРАММА

проведения проверки готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии

| Требования по готовности к отопительному периоду | Список потребителей/перечень объектов | Сроки проверки |
| --- | --- | --- |
| Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок | ООО «КРАНЦ-КОМФОРТ» (управляющая компания) – МКД: - ул. Крылова, 1; ул. Крылова, 1а ул. Победы, 16; ул. 1-й Железнодорожный пер., 5; 7, 10; ул. Сибирякова, 14; ул. Садовая, 34; ул. Лермонтова, 11; ул. Окружная, 1; ул. Лесопарковая, 2; 2/1; 2/2; 2а; ул. Солнечная 3; 5; ул. Московская, 8; ул. Тургенева, 12; ул. Курортный пр-т, 7; ул. Курортный пр-т, 8; ул. Московская, 30; ул. Чкалова, 16. 2. ООО «АВК-Строй» (управляющая компания) – МКД: - ул. Крылова, 3; ул. Крылова, 5а; ул. Сибирякова, 9; ул. Сибирякова, 10 а; ул. Бровцева, 15; ул. Сибирякова, 16; 17,25; ул. Бровцева, 16; ул. Лермонтова, 8; 10; 12; 14; 16; ул. Лесопарковая, 4; 5; 9. 3. ООО «УК-Зелрайдом» -(управляющая компания) – МКД: - ул. Крылова,5; ул. Сибирякова, 8а; ул. Лермонтова, 1а; ул. Лесопарковая, 3; п. Колосовка, ул. Центральная, дом №1, 2,3, 3 а. 4. ООО «Лучший дом в г. Зеленоградске» (управляющая компания) – МКД: - ул. Крылова, 7; ул. Победы, 1;15; ул. Победы, 19; 1-й Железнодорожный пер.10 а; ул. Садовая, 32; ул. Лермонтова, 18 ,20; ул. Солнечная, 1; ул. Лесопарковая, 7; ул. Курортный пр-т, 26. 5. ООО «Карвайт» - (управляющая компания) – МКД: - Окружная д.7;Окружная д.9; Солнечная д.17-а; Октябрьская д.23. 6. ООО «УК «Прибалтийская» - (управляющая компания) – МКД: - г. Зеленоградск ул. Бровцева, 11-a; ул. Ленина,22-а; ул. Балтийский проезд, 2; г. Зеленоградск ул. Балтийский проезд, 4; ул. Окружная,3; ул. Солнечная, 7; ул. Солнечная, 9; ул. Солнечная, 11; ул. Лермонтова, 4-а; п. Сальское, ул. Молодежная, 3; п. Сальское, ул. Молодежная, 3 корпус 4. | 08.08.2023 г. по 12.08.2023 г. |
| Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок |  |  |
| Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению; |  |  |
| Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения; |  |  |
| Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии; |  |  |
| Состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов; |  |  |
| Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов; |  |  |
| Наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии; |  |  |
| Работоспособность защиты систем теплопотребления; |  |  |
| Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; |  |  |
| Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией; |  |  |
| Плотность оборудования тепловых пунктов; |  |  |
| Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов |  |  |
| Отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель; |  |  |
| Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок; |  |  |
| Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность; |  |  |
| Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении N 3 к настоящим Правилам (приказ №103 Минэнерго) |  |  |

| Требования по готовности к отопительному периоду | Список потребителей/перечень объектов | Сроки проверки |
| --- | --- | --- |
| Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок | МАДОУ детский сад п. Муромское – п. Краснофлотское, д. 32 МАДОУ детский сад п. Кумачево – п. Кумачево, ул. Комсомольская, д. 15 3. МАОУ «Средняя общеобразовательная школа п. Романово» - п. Романово, ул. Школьная, 16 а МАДОУ детский сад п. Холмогоровка – п. Холмогоровка, ул. Лесопарковая, 8 МАДОУ детский сад «Солнышко» - п. Коврово, ул. Школьная, 117 МАДОУ детский сад п. Грачевка – п. Грачевка, ул. Кузнецкая, 16 МАДОУ ЦРР детский сад № 4 – г. Зеленоградск, ул. Ленина, 4 МАДОУ ЦРР детский сад № 23 «Сказка» г. Зеленоградска – г. Зеленоградск, ул. Победы, д. 11 а МАДОУ ЦРР детский сад № 6 г. Зеленоградска МАДОУ детский сад № 3 г. Зеленоградска – г. Зеленоградск, ул. Первый Садовый пер., 1 МАОУ ООШ п. Грачевка – п. Грачевка, ул. Школьная, 1 а МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» - г. Зеленоградск, ул. Тургенева, 6 МАДОУ детский сад № 1 г. Зеленоградска, ул. Солнечная, 11а МАУ ДО ДЮСШ «Янтарь» - г. Зеленоградска, ул. Тургенева, 9 б МБУК «Зеленоградское объединение библиотек» МО Зеленоградский муниципальный округ – г. Зеленоградск, ул. Ленина, 1 МАОУ «СОШ п. Рыбачий» - п. Рыбачий, ул. Школьная, д.3 МАДОУ детский сад п. Романово - п. Романово, ул. Советская, д. 21 МАОУ «Основная общеобразовательная школа п. Кострово» - п. Кострово, ул. Школьная, д. 10 МАОУ «Гимназия «Вектор» г. Зеленоградска» - г. Зеленоградск, ул. Тургенева, д. 5 б. | 15.08.2023 г. по 19.08.2023 г. |
| Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок |  |  |
| Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению; |  |  |
| Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения; |  |  |
| Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии; |  |  |
| Состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов; |  |  |
| Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов; |  |  |
| Наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии; |  |  |
| Работоспособность защиты систем теплопотребления; |  |  |
| Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; |  |  |
| Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией; |  |  |
| Плотность оборудования тепловых пунктов; |  |  |
| Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов |  |  |
| Отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель; |  |  |
| Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок; |  |  |
| Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность; |  |  |
| Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении N 3 к настоящим Правилам (приказ №103 Минэнерго) |  |  |