Приложение № 2

к постановлению  администрации

муниципального образования

«Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области»

от « 23  » июня 2023 г. № 1911

ПРОГРАММА

проведения проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций

| Требования по готовности к отопительному периоду | Наименование организации/перечень объектов | Сроки проверки |
| --- | --- | --- |
| Наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении; | МКП «Теплосеть ЗМО»: - Квартальная котельная с тепловыми сетями, п. Колосовка, ул. Центральная, д.4-а; - Квартальная котельная с тепловыми сетями, п. Кострово, ул. Школьная, д.10 а; - Квартальная котельная с тепловыми сетями, п. Переславское, ул. Офицерская, д.5; - Квартальная котельная с тепловыми сетями, п. Рыбачий, ул. Зеленая, д.5. 2.ООО «Теплоснабжение»: - Квартальная котельная №1 г. Зеленоградск, ул. Зеленая, 8а; - Квартальная котельная № 2 г. Зеленоградск, ул. Лесопарковая, 1а; - Котельная г. Зеленоградск, ул. Пограничная, 3а; - Котельная г. Зеленоградск, ул. Тургенева, 4. | 22.08.2023 г. по 29.08.2023 г. 05.10.2023 г. по 07.10.2023 г. |
| Готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения; |  |  |
| Соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами; |  |  |
| Наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии; |  |  |
| Функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно: -укомплектованность указанных служб персоналом; -обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения; |  |  |
| Проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей; |  |  |
| Организация контроля режимов потребления тепловой энергии; |  |  |
| Обеспечение качества теплоносителей; |  |  |
| Организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии; |  |  |
| Обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении; |  |  |
| Обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно: - готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи; - соблюдение водно-химического режима; - отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации; - наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей; - наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов; - наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления; - проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей; - выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения; - выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии; - наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива; |  |  |
| Наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями; |  |  |
| Отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления; |  |  |
| Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии. |  |  |