Приложение № 2

к постановлению   администрации

муниципального образования

«Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области»

от «11» мая 2023 года № 1449

План подготовки объектов

к работе в отопительном сезоне 2023-2024 гг.

ООО «Теплоснабжение»

| № | Наименование мероприятий | Объем работ | Сроки выполне-ния | Стоимость работ (руб.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед.изм. | Величина |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Теплоисточники |
|  | Текущий ремонт |  |  |  |  |  |
|  | Котельная квартальная №1 по ул. Зеленой: Чистка котлов, ревизия запорной арматуры, насосов | Шт. | 2 | Июнь- | 100 000= | ООО «ТС» |
|  | Ремонт кровли | Шт. | 1 | Июль | 100 000 |  |
|  | Замена котла №3 | Шт. | 1 | Сентябрь | 8 000 000 |  |
|  | Квартальная котельная № 2 по ул. Лесопарковой Чистка котлов, ревизия запорной арматуры, насосов | Шт. | 2 | Июль | 100 000= | ООО «ТС» |
|  | Замена теплообменника | Шт. | 1 | Сентябрь | 3 388 000 |  |
|  | Ремонт отмостки | Шт. | 1 |  | 51 000 |  |
|  | Квартальная котельная № 3 по ул. Пограничной Чистка котлов, ревизия запорной арматуры, насосов | Шт. | 1 | Август | 50 000= | ООО «ТС» |
|  | Режимная наладка котлов ХВО | Шт. | 3 | Май | 130 000 |  |
|  | Ремонт фасада | Шт. | 1 | Август | 5 000 |  |
|  | Квартальная котельная № 4 по ул. Тургенева Чистка котлов, ревизия запорной арматуры, насосов | Шт. | 1 | Август | 40 000= | ООО «ТС» |
|  | Поверка газового счетчика | Шт. | 1 | Июль | 298 000 |  |
|  | ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ |  |  |  |  |  |
|  | Измерение сопротивления изоляции электрооборудования объектов |  |  | Июль | 40 000 | Лаборатория КИЛ |
|  | Текущий ремонт тепловых колодцев западного участка |  |  | Август | 170 700 | ООО «ТС» |
|  | Текущий ремонт ЦТП по ул. Сибирякова | Шт. | 1 | Июль | 100 540 | ООО «ТС» |
|  | Текущий ремонт колодцев Восточного участка | Шт. | 1 | Август | 150 500 | ООО «ТС» |
|  | Поверка КИП |  |  | Июнь-Сентябрь | 70 000 | ГП ЦСМ |
|  | Итого по ремонту теплоисточников | 12 262 000 |  |
|  | Итого: Тепловые сети | 531 740 |  |
|  | Всего по подготовке, руб. | 12 793 740 |  |

МАУ МО «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области» «Зеленоградский свет»

Уличное освещение (обслуживающая организация)

| Уличное освещение (обслуживающая организация) |
| --- |
| Наименование установки | Перечень работ | Периодичность выполнения работ | Документ, подтверждающий выполнение работ | Стоимость работ (руб.) | Примечание |
| Светильники | Проверка состояния горения | 1 раз в неделю | сдача листа обхода | 38 000 | Средства предприятия |
|  | Перезарядка арматуры и замена патронов |  | С указанием участков линий. | 60 000 | Средства предприятия |
|  | Расфазировка светильников | 1, 2 |  |  |  |
|  | Замена пускорегулирующей аппаратуры | 2,0% |  |  |  |
| Воздушные линии | Верховой осмотр воздушных сетей | 1 раз в месяц | Оформление акта осмотра | 52 000 | Средства предприятия |
|  | Очистка сетей от веток и набросов, с обрезкой веток | 1раз в квартал, внеочередные после стихийных явлений. | Сдача отчета с указанием участков линий. | 48 000 | Средства предприятия |
|  | Перетяжка провода, регулировка тросов | 0,75% | С указанием участков линий. | 69 000 | Средства предприятия |
|  | Замена изоляторов | 0,25 % | С указанием линии и № опоры | 77 000 | Средства предприятия |
| Кабельные линии | Осмотр кабельных линий, концевых муфт | 1 раз в квартал | Лист смотра | 35 000 | Средства предприятия |
|  | Проверка состояния изоляции | В аварийных случаях | оформление протокола с указанием участка линии | 40 000 | Средства предприятия |
|  | Замена кабельной линии, муфт ,вскрытие грунта и дорожных покрытий на трассе кабельной линии и восстановление. | 0,38 % | Оформление исполнительной документации | 242 000 | Средства предприятия |
|  | Уборка сбитых опор | По необходимости | С указанием линии и № опоры | 69 000 | Средства предприятия |
|  | Выправка опор |  |  |  |  |
|  | Окраска металлических опор, кронштейнов | По необходимости | С указанием № опор и линий. | 35 000 | Средства предприятия |
| Пункты питания | Техническое обслуживание Осмотр пунктов питания. | 1 раз в квартал | Оформление акта осмотра | 35 000 | Средства предприятия |
|  | Снятие показаний счетчиков | 1 раз в месяц (до 25 числа текущего месяца) | Занесение показаний в лич.кабинет ЯЭ до 01 числа след.месяца. | 69 000 | Средства предприятия |
|  | Текущий ремонт | 1раз в квартал |  | 1 327 000 | Средства предприятия |
|  | Перевод реле времени | 4 раза в месяц |  | 69 000 | Средства предприятия |
|  | Всего, руб. | 2 265 000 | Средства предприятия |

МАУ МО «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области» «Плантаже»

| № п/п | Мероприятие | Ед. изм. | Объем | Срок выполнения | Стоимость работ, руб. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Закупка песчано – соленной смеси | т | 25 | до 1 октября | 117 000 | Средства предприятия |
| 2 | Заключить дополнительные договора на обработку дорог соленным раствором |  |  | до 1 октября | 321 000 | Средства предприятия |
| Всего, руб. | 438 000 |  |

МАУ  МО «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области» «Благоустройство»

| № п/п | Мероприятие | Ед. изм. | Объем | Срок выполнения | Стоимость работ, руб. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Закупка песчано – соленной смеси | т | 300 | до 1 сентября | 862 500 | Средства предприятия |
| 2 | Установка емкостей для песчано – соленной смеси | Шт. | 50 | до 1 октября | 172 000 | Средства предприятия |
| 3 | Заключить договора дополнительные на обработку дорог соленым раствором |  |  | до 1 октября | 920 000 | Средства предприятия |
| 4 | Заключить дополнительные договора на уборку и вывоз снега | Ед. | Не менее 2 | до 1 сентября | 345 000 | Средства предприятия |
| 5 | Заключить дополнительные договора на использование спецтехники | Ед. | Не менее 5 | до 1 сентября | 345 000 | Средства предприятия |
| 6. | Закупка автоцистерны, ГАЗ |  |  | до 1 сентября | 6 085 000 | Средств бюджета |
| Всего, руб. | 8 729 500 |  |

План мероприятий

по подготовке к отопительному периоду

2023/2024 года

объектов и систем жизнеобеспечения

муниципальных автономных образовательных учреждений

МО «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области»

| № п/п | Учреждение | Наименование работ | Срок выполнения | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | МАОУ СОШ п. Романово | Техническое обслуживание отопительной системы | Июнь | Зав. хоз. Скопова А.В. |
|  |  | Промывка системы отопления | Июль |  |
|  |  | Поверка контрольно-измерительных приборов и автоматики | Август |  |
|  |  | Устранение утечек на оборудовании и трубопроводах тепловых пунктов | Сентябрь |  |
| 2. | МАОУ ООШ п. Мельниково | Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок | Май - Июнь | Директор Третьякова М.Э. |
|  |  | Поверка узла учета газа, работоспособности защиты систем теплопотребления, выполнение ремонтных работ в помещении котельной | Май - Июль |  |
| 3. | МОУ СОШ п. Переславское | Чистка и промывка водяных подогревателей, чистка котла дымоходов, вентиляционных каналов | Июль | И.о. зам. директора по АХЧ Куклин В.И. |
|  |  | Промывка системы отопления | Июль |  |
|  |  | Закупка угля | Июль - Август |  |
| 4. | МАОУ СОШ п. Рыбачий | Техническое обслуживание вентиляционной системы | Июль - Август | Директор Яковлева Л.П. |
|  |  | Провести проверку контрольно – измерительных приборов и приборов учета тепловой энергии. | Август |  |
|  |  | Произвести промывку, опрессовку системы и теплопотребления всех элементов | Август |  |
| 5. | МАОУ ООШ п. Грачевка | Техническое обслуживание вентиляционной системы. | Июль - Август | Директор Коноваленко М.Н. |
|  |  | Установка погодозависимой автоматики | Август |  |
|  |  | Промывка и гидравлические испытания системы отопления | Август |  |
|  |  | Внешний осмотр и контроль состояния агрегатов и узлов, состояние креплений, опор, теплоизоляции, проверка контрольно – измерительных приборов и автоматики | Июль - Август |  |
|  |  | Чистка вентиляционных каналов | Июль |  |
| 6. | МАОУ ООШ п. Кострово | Утепление фасада здания школы | Апрель - Август | Директор Афанасьева Ю.А. |
|  |  | Промывка системы отопления | Июль |  |
|  |  | Ревизия и чистка котла №2, №1 | Июль |  |
|  |  | Проверка контрольно-измерительных приборов | Август - Сентябрь |  |
|  |  | Опрессовка системы отопления | Сентябрь |  |
| 7. | МАОУ «Гимназия «Вектор» г. Зеленоградск | Работы по техническому обслуживанию оборудования теплового пункта, частичный ремонт отопительной системы основной школы. | Июнь - Июль | Зам. директор по АХЧ Черкесов М.П. |
|  |  | Опрессовка отопительной системы в здании Гимназии и устранение утечки, проверка целостности, состояния заземляющих проводников и надежности их подсоединения. | Июль |  |
|  |  | Проверка системы отопления, проверка работоспособности приборов учета расхода холодной воды и тепловой энергии. | Август |  |
|  |  | Наведение порядка в помещении ИТП (индивидуального тепло-пункта) | Август |  |
| 8. | МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» | Техническое обслуживание вентиляционной системы | Август | Зам. директора по АХЧ Каркан А.А. |
|  |  | Промывка и гидравлические испытания системы отопления | Август |  |
|  |  | Работы по обслуживанию теплового пункта 1) проверка и настройка работы резервных насосов; 2) периодическое переключение рабочего насоса между резервным и основным; 3) проверка и настройка работы датчиков температуры; 4) проверка работы и настройка контроллера управления тепловым пунктом; 5) устранение утечек на оборудовании и трубопроводах тепловых пунктов; 6) очистка фильтров на всех системах теплового пункта; 7) продувка теплообменников через спускные клапана. | Сентябрь - Октябрь |  |
| 9. | МАДОУ д/с пос. Грачёвка | Косметический ремонт теплогенераторной | Июнь | Заведующий Крюкова А.П. |
|  |  | Промывка системы отопления | Июнь |  |
| 10. | МАДОУ - д/с пос. Холмогоровка | Промывка системы отопления | Июль | Заведующий Шут Н.В |
|  |  | Чистка дымохода | Июль |  |
|  |  | Проверка системы дымоходов | Июль |  |
|  |  | Техническое обслуживание газового счетчика | Июль |  |
|  |  | Проверка сигнализатора загазованности на СО | Июль |  |
|  |  | Проверка сигнализатора загазованности на СН4 | Июль |  |
|  |  | Техническое (сервисное) обслуживание котла газового | Июль |  |
|  |  | Техническое обслуживание кранов | Июль |  |
|  |  | Проверка герметичности (контрольная опрессовка) внутренних газопроводов и газового оборудования котельных | Июль |  |
|  |  | Косметический ремонт помещения котельной. Закупка угля | Июнь - Август |  |
| 11. | МАДОУ - д/с пос. Коврово «Солнышко» | Снятие, поверка, установка манометров в индивидуальном тепловом узле | Август | Заведующий Филиппова Н.Г. |
|  |  | Техническое обслуживание газового счетчика | Июль |  |
|  |  | Проверка сигнализатора загазованности «Сейтрон» на СО | Июль |  |
|  |  | Проверка сигнализатора загазованности «Сейтрон» на СН4 | Июль |  |
|  |  | Техническое (сервисное) обслуживание котла газового мощностью более 28 кВт | Июль |  |
|  |  | Техническое обслуживание кранов | Июль |  |
|  |  | Проверка герметичности (контрольная опрессовка) внутренних газопроводов и газового оборудования котельных | Июль |  |
| 12. | МАДОУ - д/с пос. Романово | Промывка системы отопления | Июль | Заведующий Капитан И.Г. |
|  |  | Чистка дымохода | Июль |  |
|  |  | Косметический ремонт помещения котельной | Июнь |  |
|  |  | Проверка системы дымоходов | Май - Июнь |  |
|  |  | Закупка угля | Август |  |
| 13. | МАДОУ - д/с пос. Муромское | Косметический ремонт котельной (побелка, покраска) | Июнь | И.о. заведующий Райзер О. А. |
|  |  | Техническое обслуживание отопительной системы | Август |  |
|  |  | Замена узла учета расхода газа | Август |  |
|  |  | Установка погодозависимой автоматики | Август |  |
| 14. | МАДОУ - д/с пос. Кумачёво | Косметический ремонт помещения котельной | Июнь | Заведующий Якимчук Л.В. |
|  |  | Проверка дымохода. Чистка дымохода | Июль |  |
|  |  | Оснащение котельной первичными средствами пожаротушения, инвентарём | Август |  |
|  |  | Проведение инструктажей с техперсоналом по правилам пожарной безопасности Закупка угля | Август |  |
|  |  | Проверка системы отопления | Август |  |
| 15. | МАДОУ ЦРР - д/с № 4 г. Зеленоградск | Поверка приборов учета и контроля | Август | Заведующий Фомина В.А. |
| 16. | МАДОУ ЦРР - д/с № 6 г. Зеленоградск | Частичная промывка системы отопления | Июль | Заведующий Качасова Р.И. |
|  |  | Техническое обслуживание отопительной системы | Июль |  |
| 17. | МАДОУ ЦРР - д/с №23 «Сказка» г. Зеленоградск | Проведение планового осмотров системы центрального отопления | Май | Заведующий Болонина О.Ю. |
|  |  | Устранение неисправностей в системах центрального отопления | Июнь |  |
|  |  | Очистка от накипи водозапорной арматуры; укрепление расшатавшихся приборов в местах их присоединения к трубопроводу | Июнь |  |
|  |  | Техническое обслуживание отопительной системы. | Июль |  |
|  |  | Регулировка и наладка систем отопления. | Август |  |
|  |  | Установка погодозависимой автоматики | Август |  |
| 18. | МАДОУ - д/с №3 г. Зеленоградск | Проведение планового осмотров системы центрального отопления с целью выявления неисправности и оценки изношенности оборудования | Май | Заведующий Барсукова Ю.Е. |
|  |  | Устранение неисправностей в системах центрального отопления | Июнь |  |
|  |  | Очистка от накипи водозапорной арматуры; укрепление расшатавшихся приборов в местах их присоединения к трубопроводу | Июнь |  |
|  |  | Опрессовка системы отопления и подготовка ее к отопительному сезону | Август |  |
| 19. | МАУ ДО ДЮСШ «Янтарь» г. Зеленоградск | Замена на батареях по необходимости, обслуживание | Июнь | Ведущий инженер Сидоров В.А. Инженер Незер А.Ю. |
|  |  | Промывка специальным раствором против ржавчины и накипи | Август | Ведущий инженер Сидоров В.А. Инженер Незер А.Ю. |
|  |  | Промывка специальным раствором против ржавчины и накипи | Август | Ведущий инженер Сидоров В.А. Инженер Незер А.Ю. |
|  |  | Чистка, промывка водой | Июль | Ведущий инженер Сидоров В.А. Инженер Незер А.Ю. |
|  |  | Проверка работоспособности. Замена (по необходимости) поверка | Июль | Ведущий инженер Сидоров В.А. Инженер Незер А.Ю. |
|  |  | Двигатели: - очистка от пыли пылесосом - проверка надежности крепления контактов - замер сопротивления изоляции | Июль - Август | Ващенко О.Н. Губанов В.М. |
|  |  | Проверка герметичности закрывания, наличие уплотнителей, подгонка | Июль - Август | Коваленко Д.В. Александров А.П. |
| 20. | МАДОУ – детский сад №1 г. Зеленоградска | Осмотр радиаторов отопления | Август | Зам. заведующего по АХЧ Буйняченко М.Е. |
|  |  | Регулировка и наладка систем отопления | Август |  |