| МАУ «Благоустройство» |
| --- |
|  | № п/п | Мероприятие | Ед. Изм. | Объем | Срок выполнения | Стоимость работ (руб.) | Примечания |
|  | 1 | Закупка песчано – соленной смеси | тн | 300 | до 1 сентября | 750 000 | Средства предприятия |
|  | 2 | Установка емкостей для песчано – соленной смеси | шт | 50 | до 1 октября | 150 000 | Средства предприятия |
|  | 3 | Заключить договора дополнительные на обработку дорог соленым раствором |  |  | до 1 октября | 800 000 | Средства предприятия |
|  | 4 | Заключить дополнительные договора на уборку и вывоз снега | Ед. | Не менее 2 | до 1 сентября | 300 000 | Средства предприятия |
|  | 5 | Заключить дополнительные договора на использование спецтехники | Ед. | Не менее 5 | до 1 сентября | 300 000 | Средства предприятия |
|  |  | Всего, руб. |  |  |  | 2 300 000 | Средства предприятия |

| Уличное освещение (обслуживающая организация) |
| --- |
| Наименование установки | Перечень работ | Периодичность выполнения работ | Документ подтверждающий выполнение работ | Стоимость работ (руб.) | Примечание |
| Светильники | Проверка состояния горения | 1 раз в неделю | сдача листа обхода. | 26 000 | Средства предприятия |
|  | Перезарядка арматуры и замена патронов |  | С указанием участков линий. | 45 000 | Средства предприятия |
|  | Расфазировка светильников | 1, 2 |  |  |  |
|  | Замена пускорегулирующей аппаратуры | 2,0% |  |  |  |
| Воздушные линии | Верховой осмотр воздушных сетей | 1 раз в месяц | Оформление акта осмотра | 38 000 | Средства предприятия |
|  | Очистка сетей от веток и набросов, с обрезкой веток | 1раз в квартал, внеочередные после стихийных явлений. | Сдача отчета с указанием участков линий. | 35 000 | Средства предприятия |
|  | Перетяжка провода, регулировка тросов | 0,75% | С указанием участков линий. | 53 000 | Средства предприятия |
|  | Замена изоляторов | 0,25 % | С указанием линии и № опоры | 60 000 | Средства предприятия |
| Кабельные линии | Осмотр кабельных линий, концевых муфт | 1 раз в квартал | Лист смотра | 28 000 | Средства предприятия |
|  | Проверка состояния изоляции | В аварийных случаях | оформление протокола с указанием участка линии | 29 000 | Средства предприятия |
|  | Замена кабельной линии ,муфт, ,вскрытие грунта и дорожных покрытий на трассе кабельной линии и восстановление. | 0,38 % | Оформление исполнительной документации | 200 000 | Средства предприятия |
|  | Уборка сбитых опор | По необходимости | С указанием линии и № опоры | 55 000 | Средства предприятия |
|  | Выправка опор |  |  |  |  |
|  | Окраска металлических опор, кронштейнов | По необходимости | С указанием № опор и линий. | 25 000 | Средства предприятия |
| Пункты питания | Техническое обслуживание Осмотр пунктов питания. | 1 раз в квартал | Оформление акта осмотра | 25 000 | Средства предприятия |
|  | Снятие показаний счетчиков | 1 раз в месяц (до 25 числа текущего месяца) | Занесение показаний в лич.кабинет ЯЭ до 01 числа след.месяца. | 55 000 | Средства предприятия |
|  | Текущий ремонт | 1раз в квартал |  | 100 000 | Средства предприятия |
|  | Перевод реле времени | 4 раза в месяц |  | 59 000 | Средства предприятия |
|  | Всего, руб. | 765 000 | Средства предприятия |

| МКУ «Плантаже» |
| --- |
|  | № п/п | Мероприятие | Ед. Изм. | Объем | Срок выполнения | Стоимость работ (руб.) | примечание |
|  | 1 | Закупка песчано – соленной смеси | тн | 220 | до 1 октября | 330 000 | Средства предприятия |
|  | 2 | Заключить дополнительные договора на обработку дорог соленным раствором |  |  | до 1 октября | 320 000 | Средства предприятия |
|  | 3 | Заключить дополнительные договора на уборку и вывоз снега | Ед. | Не менее 2 | до 1 сентября | 280 000 | Средства предприятия |
|  | 4 | Заключить дополнительные договора на использование спецтехники | Ед. | Не менее 5 | до 1 сентября | 310 000 | Средства предприятия |
|  |  | Всего, руб. |  |  |  | 1 240 000 | Средства предприятия |

|  | Всего на подготовку к отопительному сезону 2020 -2021 гг, тыс. руб. | 10 849,4 |  |
| --- | --- | --- | --- |