**ДОКЛАД**

по оперативной обстановке на территории муниципального образования «Зеленоградский городской округ» Калининградской области

по состоянию на 11.30 «17» мая 2021 г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Нарушение** **жизнедеятельности** | **Время, дата, содержание сообщения (населённые пункты, улицы)**  | **Время, кому доложено** | **Принятые****меры** | **Привлекаемые силы и средства** | **Время, дата устранения** |
| 1.0 | Плановое отключение электричества | Нет. | - | - | - | - |
| 1.1 | Аварийные отключенияэлектроснабжения | 12:30 15.05.2021 г., п. Колосовка, ул. Зелёная 23 - нет электричества | 12:40 Заболотный С.А., Герасименко  | Работы назначены на 17.05.2021 г. | - | - |
| 1.2 | Уличное освещение | Нет. | - | - | - | - |
| 1.3 | Нарушение водоснабжения | 13:43 16.05.2021 г., п. Вишнёвое, ул. Глазурная – утечка из уличной колонки. | 13:50 Капустин А.В., Заболотный С.А. | Заявка принята. | - | - |
| 15:10 16.05.2021 г., п. Логвино, ул. Кольцевая, д.1 – во дворе дома утечка из центрального водовода. | 15:15 Кирилова Л.И., Заболотный С.А. | Заявка принята. Требуется экскаватор, работы запланированы на 17.05.2021 г. | - | - |
| 16:40 16.05.2021 г., п. Мельниково, Калининградское шоссе, д. 32 – нет воды. | 16:45 Кирилова Л.И., Заболотный С.А. | Заявка принята. Выбило автомат на скважине, включен. | Бригада ЖКХ. | 17:10 16.05.2021 г. |
| 1.4 | Нарушение водоотведения | 18:58 15.05.2021 г., г. Зеленоградск, ул. Крылова, 1-а – забита канализация. | 19:00 ОКОС, Заболотный С.А. | Работы назначены на 16.05.2021 г. | Бригада ОКОС. | 11:00 16.05.2021 г. |
| 1.5 | Нарушение теплоснабжения в отопительный период | Нет. | - | - | - | - |
| 1.6 | Нарушение газоснабжения | Нет. | - | - | - | - |
| 1.7 | Падение деревьев | Нет. | - | - | - | - |
| 1.8 | Пожары | Нет. | - | - | - | - |
| 1.9 | Происшествия на воде | Нет. | - | - | - | - |
| 2.0 | Обнаружение и вывоз боеприпасов | Нет. | - | - | - | - |
| 2.1 | Дороги | Нет. | - | - | - | - |
| 2.2 | Уровень воды в реках | В норме. | Колкин Э.Б. | - | - | - |
| 2.3 | Вывоз бытового мусора | Нет. | - | - | - | - |
| 2.4 | Прочее | Нет. | - | - | - | - |
| **Доклады начальников ТО по ликвидации, вывозу бытовых отходов** |
| 2.5 | ТО «Куршская коса» | 08:30 17.05.2021 г. ТБО вывезены. Крупногабарит вывезен. | Новаковская Т.Д | 08:30 Диспетчеру ООО «Блеск» | - | - |
| Ковровский ТО | 08:30 17.05.2021 г. ТБО вывезены. Крупногабарит не вывезен: п. Мельниково (ул. Букетная, Енисейская, Новая 3, Каштановая), п. Муромское (ул. Центральная, КЕСКА). | Чернова И.Н. | 08:30 Диспетчеру ООО «Блеск» | - | - |
| Переславский ТО | 08:30 17.05.2021 г. ТБО не вывезены: п. Холмогоровка (ул. 43-й Гв. Армии). Крупногабарит не вывезен: п. Павлинино (ул. Центральная), п. Переславское (ул. Дорожная, Зеленая), п. Откосово (ул. Советская). | Надточей А.Д. | 08:30 Диспетчеру ООО «Блеск» | - | - |
| Красноторовский ТО  | 08:30 17.05.2021 г. ТБО не вывезены: п. Красноторовка (ул. Лесная, Центральная). Крупногабарит не вывезен: п. Красноторовка, Поваровка, Грачёвка, Шатрово, Дворики.  | Мукимова Е.А. | 08:30 Диспетчеру ООО «Блеск» | - | - |
| 2.6 | Принято обращений по ТЛФ всего/вх./исх. | **56/24/32** |
| 2.7 | Принято заявлений (канцелярия) | **-** |
| **АПК «Безопасный город»** |
| Сообщение от АПК «Безопасный город» в ОМВД (содержание сообщения) | Время | Принятые меры(кому передано/время) | Время | Обращение сотрудников ОМВДза информацией в АПК «Безопасный город» (содержание сообщения) | Результат |
| ДТП на ул. Ленина магазин «Волна» | 13:16 | Сообщено в ДЧ ОМВД. | - | - | - |
| Всего: 0 |  |  |  | Всего: 0 |  |

**Нарушение общественного порядка**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Тип нарушений | Кол-во | Время | Место, содержание. | Количество потерпевших (пострадавших) | Кол-вопогибших | Примечание(ФИО, год рожд., адрес пострадавших) |
|  | Всего сообщений, из них: | 17 | - | - | - | - | - |
|  | - преступления | - | - | - | - | - | - |
|  | - происшествия  | - | - | - | - | - | - |
|  | - ДТП | - | - | - | Нет. | Нет. | - |
|  | - прочее | 17 | - | - | - | - | - |
|   | Эвакуировано а/м всего / за прошедшие сутки | 4257/7 | - | - | - | - | - |
|  |
| п/п | Учреждения социальной сферы. | Населённый пункт, проблемы, препятствующие работе учреждения. | Предполагаемое время устранения. |   |
| 2.1 | Больницы. | Нет. | - | - |
| 2.2 | Школы. | Нет. | - | - |
| 2.3 | Детские сады. | Нет. | - | - |
| 2.4 | Прочее. | Нет. | - | - |

Начальник отдела ГО,ЧС и ООС МО «Зеленоградский городской округ» Э.Б. Колкин

Оперативный дежурный ЕДДС МО «Зеленоградский городской округ» С.В. Федорченко

Начальник управления делами МО «Зеленоградский городской округ» Н.В. Бачарина