**ДОКЛАД**

по оперативной обстановке на территории муниципального образования «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области»

(по состоянию на 08:30 «20» января 2022 г. )

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Нарушение**  **жизнедеятельности** | **Время, дата, содержание сообщения (населённые пункты, улицы)** | | | | **Время, кому доложено** | | **Принятые**  **Меры** | | **Привлекаемые силы и средства** | | | **Время, дата устранения** |
| 1.0 | Плановое отключение электроснабжения | 19.01.2022 г., с 10:00-13:00 ч., п. Логвино, ТП (115-2). | | | | Переславский ТО. | | - | | Приморский РЭС | | | 13:05 19.01.2022 г. |
| 19.01.2022 г., с 10:00-16:00 ч., п. Горьковское, Светлогорское шоссе, д. 9, 11, 13. | | | | Ковровский ТО. | | - | | Приморский РЭС | | | 16.05 19.01.2022 г. |
|  | Аварийные отключения  электроснабжения | 17:58 17.01.2022 г., п. Каштановка, ул. Строительная, 2. | | | | 18:02 Единый номер. | | Заявка принята. Кабельная линия абонента повреждена. | | Аварийная бригада | | | 11:32 19.01.2022 г. |
| 14:49 18.01.2022 г., п. Вишнёвое, ул. Глазурная, д. 5 нет э/э. | | | | 14:53 дисп. Приморские РЭС 14:52. | | Заявка принята.  Работы запланированы на 19.01.2022 г. | | Аварийная бригада | | | 12:14 19.01.2022 г. |
| 14:51 18.01.2022 г., п. Вишнёвое, ул. Глазурная, д.1 кв.5, нет э/э. | | | | 14:53 дисп. Приморские РЭС. | | Заявка принята | | Аварийная бригада | | | 20:42 19.01.2022 г. |
| 17:54 19.01.2022 г., п. Грачёвка, ул. Кузнецкая, д.18А нет э/э. | | | | 17:59 дисп. Приморские РЭС. | | Заявка принята | | Аварийная бригада | | | 20:36 19.01.2022 г. |
| 04:59 20.01.2022 г., п. Муромское, ул. Железнодорожная, ул. Кленовая, нет э/э. | | | | 05:05 дисп. Приморские РЭС. | | Заявка принята | |  | | |  |
| 1.2 |  | 17:35 12.01.2022 г., п. Переславское в/ч, ул. Гвардейская, 21. | | | | 17:41 «Зелсвет» Луканов | | Заявка принята. | |  | | |  |
| 10:54 17.01.2022 г., г. Зел-ск, ул. Крылова, д.1, 1а-7. | | | | 11:30 «Зелсвет» Луканов | | Заявка принята. | | Аварийная бригада | | | 12:30 19.01.2022 г. |
| 08:45 18.01.2022 г., п. Вишнёвое, ул. Глазурная, д. 6 – отсутствует освещение на улице. | | | | 10:10 «Зелсвет» Луканов | | Заявка принята. | | Аварийная бригада | | | 09:37 19.01.2022 г. |
| 09:11 18.01.2022 г., п. Кострово, улицы: Калининградское шоссе, Советская, Прохладная, Школьная, Зеленая, Звероводческая - отсутствует освещение на улице. | | | | 10:10 «Зелсвет» Луканов | | Заявка принята. | | Аварийная бригада | | |  |
| 23:05 г. Зел-ск, ул. Железнодорожная, от д. 9 до конца улицы нет уличного освещения. | | | | 09:36 «Зелсвет» Луканов | | Заявка принята | | Аварийная бригада | | | 12:30 19.01.2022 г. |
| 13:12 19.01.2022 г., 2-ая Колосовка, ул. Гагарина, Титова, Зелёная нет уличного освещения. | | | | 13:14 «Зелсвет» Луканов | | Заявка принята | | Аварийная бригада | | | 18:00 19.01.2022 г. |
| 1.3 |  | 03:50 19.01.2022 г., г. Зеленоградск, ул. Окружная 1, со слов заявителя с 14.01 установлен насос подкачки, на первом этаже спать невозможно. На верхних этажах было хорошее давление и до установки насоса. | | | | 10:11 УК «Кранц Комфорт» Тушканов И.Ю. | | Заявка принята  насос был отключен | | Мастер УК «Кранц Комфорт»  Спеицалист МУП ЖКХ | | | 17:12 19.01.2022 г. |
| 08:38 19.01.2022 г, г. Зеленоградск, в районе д.26 по ул. Ленина утечка воды. | | | | 08:39 Капустин | | Заявка принята | | Аварийная бригада | | | 12:35 19.01.2022 г. |
| 15:24 19.01.2022 г., г. Зеленоградск, ул. Крылова, д.4, из под земли течёт вода и льётся прямо в подвал дома. | | | | 15:26 Капустин | | Заявка принята. работы запланированы на 20.01.2022 г. | | - | | | - |
| 1.4 | Нарушение водоотведения | 18:02 07.01.2022 г., п. Колосовка, ул. Центральная, д.3 (текут трубы в подвале дома). | | | | 18:05 УК Зелрайдом  Савин В.Н. | | Заявка принята. | | Аварийная бригада | | | - |
| 13:29 16.01.2022 г., п. Поваровка, ул. Полевая, 11 –затоплена придомовая территория - нарушение дренажа. | | | | 13:35 Андронов Р.А.  14:10 18.01.22г. Колкин  14:30 18.01.22г. Пштыка С.С.  Тушканов И.Ю. | | Заявка принята.  Совместно с ЖКХ работы запланированы на 20.01.22г. Не могут пробить линёвки. | | Аварийная бригада | | | - |
| 1.5 | Нарушение теплоснабжения в отопительный период | Нет. | | | | - | | - | | - | | | - |
| 1.6 | Нарушение газоснабжения | Нет. | | | | - | | - | | - | | | - |
|  |  | 20:43 17.01.2022 г., п. Луговское, ул. Центральная, 31 (угроза падения дерева). | | | | 11:53 18.01.2022 г. Пштыка С.С. | | Заявка принята. Работы запланированы на 21.01.2022 г. | | - | | | - |
| 16:34 19.01.2022 г., п. Холмогоровка, на ул. Новостроевская, напротив д.16, возле пешеходного перехода на проводах уличного освещения повисли два дерева. | | | | 16:36 «Зелсвет» Луканов | | Заявка принята. Работы запланированы на 20.01.2022 г. | |  | | |  |
| 1.8 | Пожары | 17:49 19.01.2022 г., п. Горьковское, СНТ «Бриз», ул. Осеняя, д.22 произошло короткое замыкание, загорелась проводка в дачном доме, в результате чего дом частично сгорел | | | | 17:51 ПСЧ - 29 | | Заявка принята | | 2 ед. техн. 7 чел. | | | 18:35 19.01.2022 г. |
| 1.9 | Происшествия на воде | Нет. | | | | - | | - | | - | | | - |
| 2.0 | Обнаружение и вывоз боеприпасов | Нет. | | | | - | | - | | - | | | - |
| 2.1 | Дороги | Нет. | | | | - | | - | | - | | |  |
| 2.2 | Уровень воды в реках | В норме. | | | | Колкин Э.Б. | | - | | - | | | - |
| 2.3 | Вывоз бытового мусора | Нет. | | | | - | | - | | - | | | - |
| 2.4 | Прочее | 08:00 14.01.2022 г., п. Романово, ул. Офицерская, 12, ветром частично повредило крышу дома. | | | | 08:10 Чернову Ю.А.  08:05 УК Зелрайдом  Колкину Э.Б.  14:25 18.01.2022 г. Пштыка С.С. | | Заявка принята.  Напрвлено письмо в администрацию | | - | | | - |
| 11:13 18.01.2022 г., г. Зел-ск, ул. Потёмкина, д. 12 на столбе вырван крюк, провис электр-й провод. | | | | дисп. Приморские РЭС 12:43 | | Заявка принята. | | Аварийная бригада | | | 18:40 19.01.2022 г. |
| 12:40 18.01.2022 г., п. Холмогоровка, ул. Новостроевская, повис столб на проводах. | | | | дисп. Приморские РЭС 13:15 | | Заявка принята.  Работы запланированы на 19.01.2022 г. | | Аварийная бригада | | | 18:44 19.01.2022 г. |
| 10:35 22.01.2022 г. На приморском кольце между съездом на п. Куликово и на г. Пионерский висит рекламный щит, есть угроза падения на дорогу. | | | | 10:36 диспетчер  ДЭП-39 | | Заявка принята | | Аварийная бригада | | | 18:53 19.01.2022 г. |
| 13:40 19.01.2022 г., вблизи п. Круглово, на центральной дороге Переславское-Круглово, на пешеходном переходе развернуло два дорожных знака. | | | | 13:42 Дорожное хозяйство | | Заявка принята | | Аварийная бригада | | | 18:56 19.01.2022 г. |
| **Доклады начальников ТО по ликвидации, вывозу бытовых отходов** | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5 | ТО «Куршская коса» | | 08:30 20.01.2022 г. ТБО вывезены. Крупногабарит вывезен. | | | | Новаковская Т.Д | | 08:30 Диспетчеру ООО «Блеск» | | - | | - |
| Ковровский ТО | | 08:30 20.01.2022 г. ТБО вывезен. Крупногабарит вывезен. | | | | Чернова И.Н. | | 08:30 Диспетчеру ООО «Блеск» | | - | | - |
| Переславский ТО | | 08:30 20.01.2022 г. ТБО не вывезены: п. Колосовка (кладбище); п. Холмогоровка, ул. Южная (школьная остановка). Крупногабарит не вывезены: п. Логвино, ул. Центральная; п. Холмогоровка, ул. 43-я Гвардейская, ул.Южная; п. Кузнецкое, ул. Новая. | | | | Надточей А.Д. | | 08:30 Диспетчеру ООО «Блеск» | | - | | - |
| Красноторовский ТО | | 08:30 20.01.2022 г. ТБО вывезены. Крупногабарит вывезен. | | | | Мукимова Е.А. | | 08:30 Диспетчеру ООО «Блеск» | | - | | - |
| 2.6 | Принято обращений по ТЛФ всего/вх./исх. | | **171/79/92** | | | | | | | | | | |
| 2.7 | Принято заявлений (канцелярия) | | **152** | | | | | | | | | | |
| **АПК «Безопасный город»** | | | | | | | | | | | | | |
| Сообщение от АПК «Безопасный город» в ОМВД (содержание сообщения) | | | | Время | Принятые меры  (кому передано/время) | | Время | Обращение сотрудников ОМВД  за информацией в АПК «Безопасный город» (содержание сообщения) | | | | Результат | |
| Выезд на променад. | | | | 12:04 | Передано в ОМВД | | - | - | | | | - | |
| Всего:1 | | | | - | - | | - | Всего: | | | | - | |

**Нарушение общественного порядка**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Тип нарушений | Кол-во | | Время | Место, содержание. | | Количество  потерпевших (пострадавших) | Кол-во  погибших | Примечание  (ФИО, год рожд., адрес пострадавших) |
|  | | Всего сообщений, из них: | 26 | | - | - | | - | - | - |
|  | | - преступления | - | | - | - | | - | - | - |
|  | | - происшествия | - | | - | - | | - | - | - |
|  | | - ДТП | 2 | | - | - | | Нет. | Нет. | - |
|  | | - прочее | 24 | | - | - | | - | - | - |
|  | | Эвакуировано а/м всего / за прошедшие сутки | 7038/10 | | - | - | | - | - | - |
|  | | | | | | | | | | |
| п/п | Учреждения социальной сферы. | | | Населённый пункт, проблемы, препятствующие работе учреждения. | | | Предполагаемое время устранения. | | |  | |
| 2.1 | Больницы. | | | Нет. | | | - | | | - | |
| 2.2 | Школы. | | | Нет. | | | - | | | - | |
| 2.3 | Детские сады. | | | Нет. | | | - | | | - | |
| 2.4 | Прочее. | | | Нет. | | | - | | | - | |

Начальник отдела ГО,ЧС и ООС

МО «Зеленоградского муниципального округа Калининградской области» Э.Б. Колкин

Оперативный дежурный ЕДДС

МО «Зеленоградского муниципального округа Калининградскойобласти» М.Ю. Михайлов

Начальник управления делами

МО «Зеленоградского муниципального округа Калининградской области» Н.В. Бачарина