**ДОКЛАД**

по оперативной обстановке на территории муниципального образования «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области»

 (по состоянию на 11:30 «31» января 2022 г. )

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Нарушение** **жизнедеятельности** | **Время, дата, содержание сообщения (населённые пункты, улицы)**  | **Время, кому доложено** | **Принятые****Меры** | **Привлекаемые силы и средства** | **Время, дата устранения** |
| 1.0 | Плановое отключение электроснабжения | Нет. | - | - | - | - |
| 1.1 | Аварийные отключения электроснабжения | 23:44 29.01.2022 г., п. Поваровка, во всём посёлке нет света. | 23:47 30.01.2022 г. Приморский РЭС. | Заявка принята, работы будут проводиться при уменьшении шторма | 2чел. 1ед.техн. | 19:4030.01.2022 г. |
| 01:09 30.01.2022 г., п. Холмогоровка, ул. Лесопарковая, дом №2А, постоянно моргает свет, сгорела домашняя аппаратура, ул. Лесная, Дружная, Солнечная нет света. | 01:11 30.01.2022 г. Приморский РЭС. | Заявка принята, работы будут проводиться при уменьшении шторма. | Аварийная бригада. | 00:4031.01.2022 г. |
| 06:02 30.01.2022 г., п. Сосновка нет света. | 06:04 30.01.2022 г. Приморский РЭС. | Заявка принята, работы будут проводиться при уменьшении шторма. | Аварийная бригада. | 13:1030.01.2022 г. |
| 06:16 30.01.2022 г., п. Краснофлотское, Колосовка, нет света частично. | 06:18 30.01.2022 г. Приморский РЭС. | Заявка принята, работы будут проводиться при уменьшении шторма. | Аварийная бригада. |  |
| 07:01 30.01.2022 г., г. Зеленоградск, ул. Октябрьская, дом 10, 10А, 18, 25 нет света. | 07:03 30.01.2022 г. УК «Профит СТК». | Заявка принята, работы будут проводиться в светлое время суток. | Аварийная бригада. |  |
| 07:45 30.01.2022 г., г. Зеленоградск, 2-ой Октябрьский переулок дом №1, нет света. | 07:49 30.01.2022 г. УК «Лучший дом». | Заявка принята. | Аварийная бригада. |  |
| 14:25 30.01.2022 г., п. Заостровье, Набережная, д. 3. Обрыв кабеля. | 14:27 Приморский РЭС. | Заявка принята. Работы продолжат 31.01.2022г. | Аварийная бригада. |  |
| 18:07 п. Муромское, ул. Строителей, 14, Солнечная, 11. | 18:10 Приморские РЭС | Заявка принята.Работы продолжат 31.01.2022г. | Аварийная бригада. |  |
| 22:30 31.01.2022 г., п. Ольховое, п. Дубровка, п. Листовое, п. Ольшанка, п. Горьковское. | Приморские РЭС | Заявка принята. | Аварийная бригада. | 02:3531.01.2022 г. |
| П. Холмы, п. Рощино, п. Искрово, п. Мельниково, п. Моховое, п. Кострово, ул. Советская 8 (частично). | Приморские РЭС | Работы продолжат с утра 31.01.2022 г. |  |  |
| 23:35 г. Зеленоградск, ул. Герцена, 4. Обрыв провода. | Приморские РЭС | Заявка принята. |  |  |
| 1.2 | Уличное освещение | 12:30 30.01.2022 г., п. Малиновка, ул. Казачья, Дюнная, Прусская. | 12:34 Луканов. - | Заявка принята. | - | - |
| 17:09 30.01.2022 г., п. Богатое, оборван провод. | 17:13 Луканов. | Заявка принята. |  |  |
| 1.3 | Нарушение водоснабжения | 07:02 30.01.2022 г., п. Колосовка, ул. Центральная, 2/4 нет воды. | 07:30 УК «Зелрайдом». | Заявка принята. | - | - |
|  |  | 07:20 30.01.2022 г., п. Луговское. | 07:22 Дисп ЖКХ. | Заявка принята. |  | 11:10 30.01.2022 г. |
|  |  | 07:15 30.01.2022 г., п. Моховое, ул. Дорожная, дом 53А, нет воды с ночи. | 07:19 МУП ЖКХ Кирилова. | Заявка принята. | Аварийная бригада. | 12:50 30.01.2022 г. |
|  |  | 23:46 30.01.2022 г., п. Краснофлотское, нет воды. | Дисп. ЖКХ |  |  |  |
| 1.4 | Нарушение водоотведения | 13:29 16.01.2022 г., п. Поваровка, ул. Полевая 11 – затоплена придомовая территория- нарушение дренажа. | 13:35 Андронов Р.А.14:10 18.01.22г. Колкин14:30 18.01.2022 г. Пштыка С.С.Тушканов И.Ю. | Заявка принята. Откачивают воду насосами. | Аварийная бригада. | - |
| 1.5 | Нарушение теплоснабжения в отопительный период | Нет. | - | - | - | - |
| 1.6 | Нарушение газоснабжения | Нет. | - | - | - | - |
| 1.7 | Падение деревьев | 20:41 27.01.2022 г., п. Луговское, ул. Центральная, 31 (угроза падения ветки дерева на провода). | 20:50 Пштыка С.С.09:52 28.01.2022г.Качинский Ю.В. | Заявка принята. | Необходима автовышка. | - |
| 06:39 30.01.2022 г., за п. Зеленый гай, на проезжую часть упало дерево и перегородило дорогу. | 06:39 30.01.2022г. диспетчер дорожного хозяйства. | Заявка принята. | Аварийная бригада | 07:40 30.01.2022 г. |
| 07:27 30.01.2022 г., между п. Откосово и г. Светлогорск, на проезжую часть упала дерево и перегородило дорогу. | 07:32 30.01.2022 г. ПСП. | Заявка принята. | Наряд ПСП | 08:35 30.01.2022 г. |
| 08:05 30.01.2022 г., Люблинское шоссе в сторону озера в лесополосе. | 08:07 УДХ | Заявка принята. |  | 09:45 30.01.2022 г. |
| 08:56 30.01.2022 г., Куршская коса, 29 км. | 08:59 Калина А.А. | Заявка принята. |  | 09:30 30.01.2022 г. |
| 09:01 30.01.2022 г., г. Зеленоградск, ул. Тургенева, р-он ТЦ «Пегас» | 09:03 Орлова Е.В. | Заявка принята. |  | 10:25 30.01.2022 г. |
| 10:48 30.01.2022 г., Трасса после т.б. «Охота». | 10:50 УДХ | Заявка принята. |  | 11:50 30.01.2022 г. |
| 11:03 30.01.2022 г., г. Зел-ск, ул. Окружная, 4А. | 11:05 Орлова Е.В. | Заявка принята |  | 12:40 30.01.2022 г. |
| 13:19 30.01.2022 г., ул. Бровцева, д.4. | 13:21 Черников А.Л | Заявка принята |  | 14:40 30.01.2022 г. |
| 15:01 30.01.2022 г., район п. Рыбачий. | 15:03 Калина А.А. | Заявка принята. |  | 15:48 30.01.2022 г. |
| 15:49 30.01.2022 г., после п. Холмогоровка в сторону автоцентра, упало дерево на провода. | 15:53 Приморские РЭС. | Заявка принята. |  | 16:55 30.01.2022 г. |
| 16:04 30.01.2022 г., парк район «Вектор». | 16:07 мастер «Благоустройство». | Заявка принята. |  |  |
| 18:50 30.01.2022 г., ул. Сибирякова, 25. | 18:53 мастер «Благоустройство». | Заявка принята. |  |  |
| 19:10 30.01.2022 г., ул. Лермонтова, д.5. | 19:12 мастер «Благоустройство». | Заявка принята. |  |  |
| 19:35 30.01.2022 г., ул. Лермонтова, д.3. | 19:12 мастер «Благоустройство». | Заявка принята. |  |  |
| 1.8 | Пожары | Нет. | - | - | - | - |
| 1.9 | Происшествия на воде | Нет. | - | - | - | - |
| 2.0 | Обнаружение и вывоз боеприпасов | Нет. | - | - | - | - |
| 2.1 | Дороги | Нет. | - | - | - | - |
| 2.2 | Уровень воды в реках | В норме. | Колкин Э.Б. | - | - | - |
| 2.3 | Вывоз бытового мусора | Нет. | - | - | - | - |
| 2.4 | Прочее | 08:00 14.01.2021 г., п. Романово, ул. Офицерская, 12, ветром частично повредило крышу дома. | 08:10 Чернову Ю.А.08:05 УК «Зелрайдом»Колкину Э.Б. | Заявка принята.Направлено письмо в администрацию. | Строительная бригада |  |
| 17:10 28.01.2022 г., г. Зел-ск, ул. Горького, д.5, (со двора ул. Крымской, 5А), над крышей дома висит эл-й кабель, искрит. | 17:15 деж. Приморский РЭС. | Заявка принята. | Зая вителей не было дома. | - |
| 04:26 30.01.2022 г., п. Кострово, зверосовхоз имени Прозоровский, искрит элекстрическая подстанция. | 04:29 29.01.2022 г.Приморский РЭС. | Заявка принята. | Аварийная бригада. |  |
| 12:50 30.01.2022 г., г. Зел-ск, Курортный пр-т, д. 7 на крыше болтается кусок метала возможно падение. | 12:53 Деж «Кранцкомфорт» | Заявка принята. |  |  |
| 17:37 30.01.2022 г., п. Дружное, ушёл в лес мучина, 83 года. | ЦУКС, ОМВД, ФСБ. | Организован поиск. |  |  |
| **Доклады начальников ТО по ликвидации, вывозу бытовых отходов** |
| 2.5 | ТО «Куршская коса» | 08:30 31.01.2022 г. ТБО вывезены. Крупногабарит вывезен. | Новаковская Т.Д | 08:30 Диспетчеру ООО «Блеск» | - | - |
| Ковровский ТО | 08:30 31.01.2022 г. ТБО не вывезен: п. Родники. Крупногабарит вывезен. | Чернова И.Н. | 08:30 Диспетчеру ООО «Блеск» | - | - |
| Переславский ТО | 08:30 31.01.2022 г. ТБО не вывезены: п. Колосовка (кладбище); п. Холмогоровка, ул. Южная (школьная остановка). Крупногабарит не вывезены: п. Логвино, ул. Центральная; п. Холмогоровка, ул. 43-я Гвардейская, ул.Южная; п. Кузнецкое, ул. Новая. | Надточей А.Д. | 08:30 Диспетчеру ООО «Блеск» | - | - |
| Красноторовский ТО  | 08:30 31.01.2022 г. ТБО вывезены. Крупногабарит вывезен. | Мукимова Е.А. | 08:30 Диспетчеру ООО «Блеск» | - | - |
| 2.6 | Принято обращений по ТЛФ всего/вх./исх. | **823/645/178** |
| 2.7 | Принято заявлений (канцелярия) | **-** |
| **АПК «Безопасный город»** |
| Сообщение от АПК «Безопасный город» в ОМВД (содержание сообщения) | Время | Принятые меры(кому передано/время) | Время | Обращение сотрудников ОМВДза информацией в АПК «Безопасный город» (содержание сообщения) | Результат |
| - | - | - | - | - | - |
| Всего:0 | - | - | - | Всего: 0 | - |

**Нарушение общественного порядка**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Тип нарушений | Кол-во | Время | Место, содержание. | Количество потерпевших (пострадавших) | Кол-вопогибших | Примечание(ФИО, год рожд., адрес пострадавших) |
|  | Всего сообщений, из них: | 13 | - | - | - | - | - |
|  | - преступления | - | - | - | - | - | - |
|  | - происшествия  | - | - | - | - | - | - |
|  | - ДТП | - | - | - | - | - | - |
|  | - прочее | 13 | - | - | - | - | - |
|   | Эвакуировано а/м всего / за прошедшие сутки | 7124/4 | - | - | - | - | - |
|  |
| п/п | Учреждения социальной сферы. | Населённый пункт, проблемы, препятствующие работе учреждения. | Предполагаемое время устранения. |   |
| 2.1 | Больницы. | Нет. | - | - |
| 2.2 | Школы. | Нет. | - | - |
| 2.3 | Детские сады. | Нет. | - | - |
| 2.4 | Прочее. | Нет. | - | - |

Начальник отдела ГО,ЧС и ООС

МО «Зеленоградского муниципального округа Калининградской области» Э.Б. Колкин

Оперативный дежурный ЕДДС

МО «Зеленоградского муниципального округа Калининградскойобласти» Н.В. Колосов

Начальник управления делами

МО «Зеленоградского муниципального округа Калининградской области» Н.В. Бачарина