**ДОКЛАД**

по оперативной обстановке на территории муниципального образования «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области»

(по состоянию на 11:30 «31» января 2022 г. )

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Нарушение**  **жизнедеятельности** | **Время, дата, содержание сообщения (населённые пункты, улицы)** | | | | **Время, кому доложено** | | **Принятые**  **Меры** | | **Привлекаемые силы и средства** | | | **Время, дата устранения** |
| 1.0 | Плановое отключение электроснабжения | Нет. | | | | - | | - | | - | | | - |
| 1.1 | Аварийные отключения электроснабжения | 23:44 29.01.2022 г., п. Поваровка, во всём посёлке нет света. | | | | 23:47 30.01.2022 г. Приморский РЭС. | | Заявка принята, работы будут проводиться при уменьшении шторма | | 2чел. 1ед.техн. | | | 19:40  30.01.2022 г. |
| 01:09 30.01.2022 г., п. Холмогоровка, ул. Лесопарковая, дом №2А, постоянно моргает свет, сгорела домашняя аппаратура, ул. Лесная, Дружная, Солнечная нет света. | | | | 01:11 30.01.2022 г. Приморский РЭС. | | Заявка принята, работы будут проводиться при уменьшении шторма. | | Аварийная бригада. | | | 00:40  31.01.2022 г. |
| 06:02 30.01.2022 г., п. Сосновка нет света. | | | | 06:04 30.01.2022 г. Приморский РЭС. | | Заявка принята, работы будут проводиться при уменьшении шторма. | | Аварийная бригада. | | | 13:10  30.01.2022 г. |
| 06:16 30.01.2022 г., п. Краснофлотское, Колосовка, нет света частично. | | | | 06:18 30.01.2022 г. Приморский РЭС. | | Заявка принята, работы будут проводиться при уменьшении шторма. | | Аварийная бригада. | | |  |
| 07:01 30.01.2022 г., г. Зеленоградск, ул. Октябрьская, дом 10, 10А, 18, 25 нет света. | | | | 07:03 30.01.2022 г. УК «Профит СТК». | | Заявка принята, работы будут проводиться в светлое время суток. | | Аварийная бригада. | | |  |
| 07:45 30.01.2022 г., г. Зеленоградск, 2-ой Октябрьский переулок дом №1, нет света. | | | | 07:49 30.01.2022 г. УК «Лучший дом». | | Заявка принята. | | Аварийная бригада. | | |  |
| 14:25 30.01.2022 г., п. Заостровье, Набережная, д. 3. Обрыв кабеля. | | | | 14:27 Приморский РЭС. | | Заявка принята. Работы продолжат 31.01.2022г. | | Аварийная бригада. | | |  |
| 18:07 п. Муромское, ул. Строителей, 14, Солнечная, 11. | | | | 18:10 Приморские РЭС | | Заявка принята.Работы продолжат 31.01.2022г. | | Аварийная бригада. | | |  |
| 22:30 31.01.2022 г., п. Ольховое, п. Дубровка, п. Листовое, п. Ольшанка, п. Горьковское. | | | | Приморские РЭС | | Заявка принята. | | Аварийная бригада. | | | 02:35  31.01.2022 г. |
| П. Холмы, п. Рощино, п. Искрово, п. Мельниково, п. Моховое, п. Кострово, ул. Советская 8 (частично). | | | | Приморские РЭС | | Работы продолжат с утра 31.01.2022 г. | |  | | |  |
| 23:35 г. Зеленоградск, ул. Герцена, 4. Обрыв провода. | | | | Приморские РЭС | | Заявка принята. | |  | | |  |
| 1.2 | Уличное освещение | 12:30 30.01.2022 г., п. Малиновка, ул. Казачья, Дюнная, Прусская. | | | | 12:34 Луканов. - | | Заявка принята. | | - | | | - |
| 17:09 30.01.2022 г., п. Богатое, оборван провод. | | | | 17:13 Луканов. | | Заявка принята. | |  | | |  |
| 1.3 | Нарушение водоснабжения | 07:02 30.01.2022 г., п. Колосовка, ул. Центральная, 2/4 нет воды. | | | | 07:30 УК «Зелрайдом». | | Заявка принята. | | - | | | - |
|  |  | 07:20 30.01.2022 г., п. Луговское. | | | | 07:22 Дисп ЖКХ. | | Заявка принята. | |  | | | 11:10 30.01.2022 г. |
|  |  | 07:15 30.01.2022 г., п. Моховое, ул. Дорожная, дом 53А, нет воды с ночи. | | | | 07:19 МУП ЖКХ Кирилова. | | Заявка принята. | | Аварийная бригада. | | | 12:50  30.01.2022 г. |
|  |  | 23:46 30.01.2022 г., п. Краснофлотское, нет воды. | | | | Дисп. ЖКХ | |  | |  | | |  |
| 1.4 | Нарушение водоотведения | 13:29 16.01.2022 г., п. Поваровка, ул. Полевая 11 – затоплена придомовая территория- нарушение дренажа. | | | | 13:35 Андронов Р.А.  14:10 18.01.22г. Колкин  14:30 18.01.2022 г. Пштыка С.С.  Тушканов И.Ю. | | Заявка принята. Откачивают воду насосами. | | Аварийная бригада. | | | - |
| 1.5 | Нарушение теплоснабжения в отопительный период | Нет. | | | | - | | - | | - | | | - |
| 1.6 | Нарушение газоснабжения | Нет. | | | | - | | - | | - | | | - |
| 1.7 | Падение деревьев | 20:41 27.01.2022 г., п. Луговское, ул. Центральная, 31 (угроза падения ветки дерева на провода). | | | | 20:50 Пштыка С.С.  09:52 28.01.2022г.  Качинский Ю.В. | | Заявка принята. | | Необходима автовышка. | | | - |
| 06:39 30.01.2022 г., за п. Зеленый гай, на проезжую часть упало дерево и перегородило дорогу. | | | | 06:39 30.01.2022г. диспетчер дорожного хозяйства. | | Заявка принята. | | Аварийная бригада | | | 07:40 30.01.2022 г. |
| 07:27 30.01.2022 г., между п. Откосово и г. Светлогорск, на проезжую часть упала дерево и перегородило дорогу. | | | | 07:32 30.01.2022 г. ПСП. | | Заявка принята. | | Наряд ПСП | | | 08:35 30.01.2022 г. |
| 08:05 30.01.2022 г., Люблинское шоссе в сторону озера в лесополосе. | | | | 08:07 УДХ | | Заявка принята. | |  | | | 09:45 30.01.2022 г. |
| 08:56 30.01.2022 г., Куршская коса, 29 км. | | | | 08:59 Калина А.А. | | Заявка принята. | |  | | | 09:30 30.01.2022 г. |
| 09:01 30.01.2022 г., г. Зеленоградск, ул. Тургенева, р-он ТЦ «Пегас» | | | | 09:03 Орлова Е.В. | | Заявка принята. | |  | | | 10:25 30.01.2022 г. |
| 10:48 30.01.2022 г., Трасса после т.б. «Охота». | | | | 10:50 УДХ | | Заявка принята. | |  | | | 11:50 30.01.2022 г. |
| 11:03 30.01.2022 г., г. Зел-ск, ул. Окружная, 4А. | | | | 11:05 Орлова Е.В. | | Заявка принята | |  | | | 12:40 30.01.2022 г. |
| 13:19 30.01.2022 г., ул. Бровцева, д.4. | | | | 13:21 Черников А.Л | | Заявка принята | |  | | | 14:40 30.01.2022 г. |
| 15:01 30.01.2022 г., район п. Рыбачий. | | | | 15:03 Калина А.А. | | Заявка принята. | |  | | | 15:48 30.01.2022 г. |
| 15:49 30.01.2022 г., после п. Холмогоровка в сторону автоцентра, упало дерево на провода. | | | | 15:53 Приморские РЭС. | | Заявка принята. | |  | | | 16:55 30.01.2022 г. |
| 16:04 30.01.2022 г., парк район «Вектор». | | | | 16:07 мастер «Благоустройство». | | Заявка принята. | |  | | |  |
| 18:50 30.01.2022 г., ул. Сибирякова, 25. | | | | 18:53 мастер «Благоустройство». | | Заявка принята. | |  | | |  |
| 19:10 30.01.2022 г., ул. Лермонтова, д.5. | | | | 19:12 мастер «Благоустройство». | | Заявка принята. | |  | | |  |
| 19:35 30.01.2022 г., ул. Лермонтова, д.3. | | | | 19:12 мастер «Благоустройство». | | Заявка принята. | |  | | |  |
| 1.8 | Пожары | Нет. | | | | - | | - | | - | | | - |
| 1.9 | Происшествия на воде | Нет. | | | | - | | - | | - | | | - |
| 2.0 | Обнаружение и вывоз боеприпасов | Нет. | | | | - | | - | | - | | | - |
| 2.1 | Дороги | Нет. | | | | - | | - | | - | | | - |
| 2.2 | Уровень воды в реках | В норме. | | | | Колкин Э.Б. | | - | | - | | | - |
| 2.3 | Вывоз бытового мусора | Нет. | | | | - | | - | | - | | | - |
| 2.4 | Прочее | 08:00 14.01.2021 г., п. Романово, ул. Офицерская, 12, ветром частично повредило крышу дома. | | | | 08:10 Чернову Ю.А.  08:05 УК «Зелрайдом»  Колкину Э.Б. | | Заявка принята.  Направлено письмо в администрацию. | | Строительная бригада | | |  |
| 17:10 28.01.2022 г., г. Зел-ск, ул. Горького, д.5, (со двора ул. Крымской, 5А), над крышей дома висит эл-й кабель, искрит. | | | | 17:15 деж. Приморский РЭС. | | Заявка принята. | | Зая вителей не было дома. | | | - |
| 04:26 30.01.2022 г., п. Кострово, зверосовхоз имени Прозоровский, искрит элекстрическая подстанция. | | | | 04:29 29.01.2022 г.  Приморский РЭС. | | Заявка принята. | | Аварийная бригада. | | |  |
| 12:50 30.01.2022 г., г. Зел-ск, Курортный пр-т, д. 7 на крыше болтается кусок метала возможно падение. | | | | 12:53 Деж «Кранцкомфорт» | | Заявка принята. | |  | | |  |
| 17:37 30.01.2022 г., п. Дружное, ушёл в лес мучина, 83 года. | | | | ЦУКС, ОМВД, ФСБ. | | Организован поиск. | |  | | |  |
| **Доклады начальников ТО по ликвидации, вывозу бытовых отходов** | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5 | ТО «Куршская коса» | | 08:30 31.01.2022 г. ТБО вывезены. Крупногабарит вывезен. | | | | Новаковская Т.Д | | 08:30 Диспетчеру ООО «Блеск» | | - | | - |
| Ковровский ТО | | 08:30 31.01.2022 г. ТБО не вывезен: п. Родники. Крупногабарит вывезен. | | | | Чернова И.Н. | | 08:30 Диспетчеру ООО «Блеск» | | - | | - |
| Переславский ТО | | 08:30 31.01.2022 г. ТБО не вывезены: п. Колосовка (кладбище); п. Холмогоровка, ул. Южная (школьная остановка). Крупногабарит не вывезены: п. Логвино, ул. Центральная; п. Холмогоровка, ул. 43-я Гвардейская, ул.Южная; п. Кузнецкое, ул. Новая. | | | | Надточей А.Д. | | 08:30 Диспетчеру ООО «Блеск» | | - | | - |
| Красноторовский ТО | | 08:30 31.01.2022 г. ТБО вывезены. Крупногабарит вывезен. | | | | Мукимова Е.А. | | 08:30 Диспетчеру ООО «Блеск» | | - | | - |
| 2.6 | Принято обращений по ТЛФ всего/вх./исх. | | **823/645/178** | | | | | | | | | | |
| 2.7 | Принято заявлений (канцелярия) | | **-** | | | | | | | | | | |
| **АПК «Безопасный город»** | | | | | | | | | | | | | |
| Сообщение от АПК «Безопасный город» в ОМВД (содержание сообщения) | | | | Время | Принятые меры  (кому передано/время) | | Время | Обращение сотрудников ОМВД  за информацией в АПК «Безопасный город» (содержание сообщения) | | | | Результат | |
| - | | | | - | - | | - | - | | | | - | |
| Всего:0 | | | | - | - | | - | Всего: 0 | | | | - | |

**Нарушение общественного порядка**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Тип нарушений | Кол-во | | Время | Место, содержание. | | Количество  потерпевших (пострадавших) | Кол-во  погибших | Примечание  (ФИО, год рожд., адрес пострадавших) |
|  | | Всего сообщений, из них: | 13 | | - | - | | - | - | - |
|  | | - преступления | - | | - | - | | - | - | - |
|  | | - происшествия | - | | - | - | | - | - | - |
|  | | - ДТП | - | | - | - | | - | - | - |
|  | | - прочее | 13 | | - | - | | - | - | - |
|  | | Эвакуировано а/м всего / за прошедшие сутки | 7124/4 | | - | - | | - | - | - |
|  | | | | | | | | | | |
| п/п | Учреждения социальной сферы. | | | Населённый пункт, проблемы, препятствующие работе учреждения. | | | Предполагаемое время устранения. | | |  | |
| 2.1 | Больницы. | | | Нет. | | | - | | | - | |
| 2.2 | Школы. | | | Нет. | | | - | | | - | |
| 2.3 | Детские сады. | | | Нет. | | | - | | | - | |
| 2.4 | Прочее. | | | Нет. | | | - | | | - | |

Начальник отдела ГО,ЧС и ООС

МО «Зеленоградского муниципального округа Калининградской области» Э.Б. Колкин

Оперативный дежурный ЕДДС

МО «Зеленоградского муниципального округа Калининградскойобласти» Н.В. Колосов

Начальник управления делами

МО «Зеленоградского муниципального округа Калининградской области» Н.В. Бачарина